## COMPUTO
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
| CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - RES
DOMICILIO:
| TIPO DE OBRA: Remodelacion TWR Resistencia |  |  |  | FECHA
| RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  |  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia | *INDICAR MARCA Y MODELO COTIZADO / COMENTARIOS *PRESENTAR DATA SHEET
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | OBSERVACIONES
| 1.01 | Armado de Obradores y depósitos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.02 | Armado de Comedor y sanitarios para Personal (incluye duchas) | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.03 | Replanteo de Obra | m2 | 2200 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.04 | Tableros de Obra bajo normas, en todos los pisos y sectores asignados.Desmonte de tableros existentes en pleno | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.05 | Planos de obra (Incluye Coordinaciones, Aptos Construcción, Ejecutivos, CAO, Ingeniería de detalles, etc) | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.06 | Protección de piso técnico, ascensores, escaleras, cocheras y lugares comunes | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.01 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
| 2.01.01 | Mov. de tierra excavación fundaciones escalera de emergencia E.O. y Hangar Astori | m3 | 48 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.01.02 | Relevo del área de obra para detección y desvío de posibles interferencias con otras instalaciones preexistentes s/Informe de georadar | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02 | DEMOLICIONES Y RETIROS
| 2.02.01 | S01-Demolición de Solados cerámicos | m2 | 298 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.02 | S02-Demolición de solado de baldosas | m2 | 870 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.03 | S04-Demolición de solado cementicio | m2 | 135 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.04 | S05-Demolición de solado Vinilico | m2 | 240 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.05 | S06-Retiro completo membrana existente sobre cubiertas a intervenir | m2 | 1255 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.06 | Pases para instalaciones de SS a PB, incluye refuerzos | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.07 | C01-Desmonte completo de carpinterias, incluye vidrios, marcos y accesorios | u | 43 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.08 | C02-Desmonte completo de lucarnas, incluye vidrios, marcos y accesorios | m2 | 32 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.09 | Desmonte completo de aventanamiento de TWR y Cabina, incluye vidrios, marcos y accesorios | m2 | 162 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.10 | M01-Demolición completa muro de ladrillo macizo/hueco | m2 | 200 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.11 | M02-Demolición completa tabiques de placa de roca de yeso | m2 | 405 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.12 | R01-Demolición de Revestimiento cerámico | m2 | 466 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.13 | E01-Demolición estructura de H°A° Completa | m2 | 7.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.14 | Desmonte completo lavabos, mingitorios, inodoros, incluye griferias, accesorios | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.15 | Desmonte de Instalacion electrica completa (Eléctricos, Balizamiento con Transformadores de alimentación, Acc,Tel, luminarias etc) | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.16 | Desmonte de Equipos de Aire acondicionado Interior/exterior, cañerías, accesorios | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.17 | Pases en Tabiques de H°A- Futura salida de emeregencia | m2 | 7.9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.18 | Desmonte y retiro revoques interiores/exteriores fisurados, con humedad, flojos y/o aglobados | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.19 | C01-Desmonte completo cielorraso modular | m2 | 276 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.20 | C02-Desmonte completo cielorraso de madera | m2 | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.21 | Desmonte completo de Cubierta Exterior, incluye estructura de la misma Edificio Operativo | m2 | 69 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02.22 | Desmonte completo de Cubierta Exterior, incluye estructura de la misma Estacionamiento | m2 | 200 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.03 | Fundaciones
| 2.03.01 | Platea de fundación H°A° para escaleras de emergencia, incluye anclajes | m2 | 80 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.03.02 | Fundaciones de muros nuevos. | m2 | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.04 | Refuerzos y dinteles
| 2.04.01 | Ejecución de refuerzos en nuevos paramentos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.04.02 | Refuerzo de dinteles y jambas en aberturas para salida de emergencia | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.04.03 | Ejecución de dinteles en aperturas para nuevas carpinterias (puertas y ventanas) | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.05 | Mamposterias y Tabiques
| 2.05.01 | M1- Muro de Ladrillo Cerámico 18cm (incluye hasta revoque fino en ambas caras) | m2 | 80 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.05.02 | M2- Muro de Ladrillo Cerámico 12cm (incluye Azotado Hidrofugo y Revoque Grueso fratachado para recibir revestimiento cerámico) | m2 | 40 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.05.03 | M3- Muro de Ladrillo Cerámico 12cm (incluye Revoque Grueso y fino fieltradao) | m2 | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.06 | Aislaciones
| 2.06.01 | Impermeabilización membrana poliureanica | m2 | 1255 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.06.02 | Aislación horizontal en locales húmedos | m2 | 121 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.06.03 | Aislación vertical en locales húmedos | m2 | 234 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.06.04 | Sellado ignifugo de montantes en piso/techo | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.07 | Contrapisos y Carpeta
| 2.07.01 | Contrapiso sobre terreno natural (incluye barrera de vapor y carpeta impermeable) | m2 | 885 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.07.02 | Contrapiso sobre losa | m2 | 301 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.07.03 | Carpeta niveladora para recibir pisos nuevos | m2 | 1487 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.08 | Revoques
| 2.08.01 | Sobre reparaciones de muros exteriores | m2 | 600.15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.08.02 | Sobre reparaciones de muros interiores | m2 | 2835.2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.08.03 | Revoque monocapa nuevo muros interiores | m2 | 148 | 0 | 0
| 2.08.04 | Revoque nuevo sobre paramentos exteriores | m2 | 648.85 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.09 | Revestimientos - Provisión y colocación
| 2.09.01 | R2-Revestimiento paredes locales sanitarios. Cerámico blanco 30 x 60. Reposición del 3% para reserva | m2 | 234 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.09.02 | R3- Revestimiento plástico llaneado | m2 | 1249 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10 | Solados (incluye juntas y selladores) - Provisión y colocación - Preveer reposición del 3%
| 2.10.01 | S1: Solado de Hormigón peinado | m2 | 584 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.02 | S2: Solado Porcelanto rectificado Tipo Soho Lounge ILVA 60x60 | m2 | 1081 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.03 | S3: Piso de goma en baldosas tipo cerama Indelval | m2 | 122 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.04 | S4: Piso vinilico antiestático autoposante tipo NP Floors alto tránsito | m2 | 284 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.05 | S5-Placas Piso Técnico Antiestático 60x60 según P.E.T + revestimiento laminado alto tránsito HPL | m2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.06 | Z1: Zócalo EPS line e:5cm | m | 589 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10.07 | Bandas antideslizantes en escalera existente | m | 200 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.11 | Cielorrasos
| 2.11.01 | C04- Reparación cielorraso existente | m2 | 144 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.01 | Tabiques
| 3.01.01 | T1- Tabique de placa de roca de yeso e:12cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + doble placa de roca de yeso común a cada lado | m2 | 86 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.01.02 | T2- Tabique de placa de roca de yeso e:12cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + doble placa de roca de yeso resistente al fuego a cada lado | m2 | 47 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.01.03 | T3- Tabique de placa de roca de yeso e:10cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + doble placa de roca de yeso resistente a la humedad | m2 | 66 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.01.04 | T4- Medio forro de placa de roca de yeso e:8cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + 1 cara de placa de roca de yeso resistente a la humedad. | m2 | 9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.02 | Cielorrasos
| 3.02.01 | C01-Cajón perimetral de Placa de Roca de yeso común h=10cm ancho= 15cm | m | 120 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.02.02 | C02- Cielorraso suspendido modular 60x60 acústico | m2 | 37 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 3.02.03 | C03- Cielorrasos suspendido placa de roca de yeso junta tomada 12mm | m2 | 802 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.01 | Puertas
| 4.01.01 | P1: Puerta doble exterior en aluminio anodizado + paños fijos laterales | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.02 | P2: Puerta doble en aluminio anodizado | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.03 | P3: Puerta simple exterior en aluminio anodizado | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.04 | P4: Puerta Simple tipo placa de Madera 0.80 | u | 42 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.05 | P5: Puerta cortafuego F-60 con barral antipanico | u | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.06 | P6: Puerta cortafuego interior F-60 con pomo antipanico | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.07 | P7: Puerta Simple tipo placa de Madera 0.90 | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.08 | P8: Puerta Doble tipo placa de Madera 1.40 | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.01.09 | PC1-En puerta plenos, provision e instalacion herrajes | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02 | Ventanas
| 4.02.01 | V1-Ventana corrediza con mosquitero mas raja 3.00m | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.02 | V2-Ventana corrediza con mosquitero mas raja 5.00m | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.03 | V3-Ventana corrediza con mosquitero mas raja 6.00m | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.04 | V4-Ventana proyectante mas raja 1.00m | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.05 | V5-Ventana proyectante mas raja 2.00m | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.06 | V6-Ventana proyectante 1.00m | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.07 | V7-Ventana proyectante 4.00m | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.08 | V8-Ventana proyectante 2.00m | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.09 | V9-Ventana corrediza con mosquitero mas paño fijo 3.00m | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.10 | V10-Ventana guillotina 1.00m | u | 16 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02.11 | Carpinterias Cabina de Control DVH 6+5 mm | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.03 | Frentes Vidriados
| 4.03.01 | FV01- Frente Vidriado PB-06 Sala de reunión - Edificio Operativo | m2 | 40 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.03.02 | FV02 - Frente Vidriado PB-08 Acceso Sala de Reunion-Sala de Descanso | m2 | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.04 | Tabiques divisores
| 4.04.01 | Divisorios de baños en paneles y puertas (retretes) según detalles. Incluye herrajes | m | 10.9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.04.02 | Divisorios de baños en paneles (mingitorios) según detalles. Incluye herrajes | m | 1.95 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 4.05 | Curtain Wall
| 4.05.01 | Curtain Wall | m2 | 149 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.01 | Baranda caño estructural redono con antioxido y terminación pintura EPOXI | m | 42 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 5.02 | Baranda caño estructural redono con antioxido y esmalte sintetito, en baranda nueva escalera existente | m | 94 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.01 | Dos manos de enduído completo y fijador sobre paramentos y cielorrasos/cajones | m2 | 3994.2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.02 | Tres manos de pintura Látex Satinado, marca de primera línea a aprobar por D de O sobre paramentos | m2 | 2983.2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.03 | Tres manos de pintura Látex Acrílico, marca de primera línea a aprobar por D de O sobre cielorrasos/cajones | m2 | 1011 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.04 | Pintura siliconada para cielorrasos de hormigón visto (C05) | m2 | 170 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.05 | Esmalte sintético de carpinterías metálicas, previa preparación de la superficie con antioxido. | m2 | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.06 | Protección de Antióxido de herrerías exteriores, terminacion pintura epoxi color a definir | m | 136 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 6.07 | Pintura EPOXI sobre escalera del núcleo Edificio operativo, color a definir | m2 | 50 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.01 | Reserva de Agua
| 7.01.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.02 | Provision e instalacion 5 tanques sisterna 1000 litros instalados sobre plataforma unidos por colector. | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.03 | Provision e instalacion tanque 1000 litros instalado sobre base en techo edificio operativo | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.04 | Provision e instalacion tanque 500 litros plano instalado sobre cubierta sala de descanso. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.05 | Instalación de toda la cañería completa según la documentación a presentar | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.06 | Provision e instalacion Bombas elevadoras edificio operativo | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.07 | Provision e instalacion Bombas elevadoras TWR | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.08 | Provision e instalacion siatema automático de bombas elevadoras | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.02 | Agua Fria y Caliente
| 7.01.01 | Provision y Distribucion de nueva alimentación de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero de Ø25. Incluyendo llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.01.02 | Provision e instalacion de termotanque electrico Rheem completo, según especificaciones. De 55 Lts., y de 2,2kw | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.02 | Cloacal y Pluvial
| 7.02.01 | Ejecución de instalación en caños Awaduct de cloaca para baños y office hasta cañerías de descarga y ventilación existente. Pileta de piso de PPN reforzado de Ø 0,060 m de 15 cm x 15 cm, incluso marco y reja de bronce cromado | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.02.02 | Drenaje de condensado equipos de AA por piso | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
h | 7.03 | Artefactos
| 7.03.01 | Inodoro Tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento | u | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.02 | Asiento de inodoro Tipo Ferrum | u | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.03 | Bidet tipo Ferrum Bari | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.04 | Minigitorio Tipo mural Roca | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.05 | Inodoro apto discapacitados tipo Ferrum Espacio + mochila | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.06 | Asiento de inodoro Tipo Ferrum | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.07 | Bacha Tipo Mi Pileta (ART. 243) 44x34x15 en Lactario | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.08 | Bacha Tipo Mi Pileta (art 303) 52x32x18 en Office | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.09 | Bacha Tipo Ferrum congreso chica en Baños | u | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03.10 | Vanitory Tipo Ferrum Venecia en toilletes | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.04 | Griferias
| 7.04.01 | Griferia monocomando pressmatic para mesada cromada tipo FV en Baños | u | 16 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.04.02 | Grieria monocomando tipo Fv Linea Smile bidet | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.04.03 | Valvula automática de pared Tipo FV Pressmatic para mingitorios | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.04.04 | Griferia monocomando Tipo FV Kansas para office y lactario | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05 | Accesorios
| 7.05.01 | Dispenser papel higiénico | u | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.02 | Dispenser toallas de papel | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.03 | Dispenser jabón liquido | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.04 | Percha Gancho Simple Perchero Acero Inoxidable | u | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.05 | Barral apto discapacitados rebatible 80 cm con portarrollo y accionador Tipo Ferrum Espacio | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.06 | Barral Fijo Tipo Ferrum espacio 80 cm | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.07 | Cesto de Basura Acero Inoxidable Pedal 20 Lts Baños | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.08 | Cesto de basura acero inox bajo mesada Office y lactario | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05.09 | Espejo basculante Tipo Ferrum. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.01 | Instalación
| 8.01.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.02 | Mediciones iniciales y ensayos de recepcion de instalación eléctrica (conductores, equipamiento, tableros de BT, etc.). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.03 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TG01-ES-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.04 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TG02-NE-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.05 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS04-UNOP-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.06 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS05-UOP-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.07 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS07-UOP-R1) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.08 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS08-UOP-R2) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.09 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS09-ES-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.10 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS10-NE-SI) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.11 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS11-ES-SD) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.12 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS12-NE-SD) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.13 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS12-NE-SD) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.14 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS15-ES-ST) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.15 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS16-NE-PV) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.16 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS17-ES-PV) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.17 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS18-NE-CNS) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.18 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Hangar (TG HANGAR) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.19 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Hangar (TS HANGAR) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.20 | Cableado de alimentadores circuitos en TWR hasta cajas de pase de cada piso | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.21 | Diseño, provision e instalacion de Sistema contra descargas atmosfericas y protección contra sobretensiones (DPS). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.22 | Sanjeo desde "TG02-NE-ST" hasta "TS18-NE-CNS" con cajas de Inspec. Según ET. | m | 175 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.23 | Cableado Subterraneo (3x35/16mm2 LS0H) en sanjeo punto anterior | m | 220 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.24 | Sanjeo desde "TG02-NE-ST" hasta "TS18-NE-CNS" hasta estacionamiento para ilum. Exterior. | m | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.25 | Cableado Subterraneo (2x6mm2+T LS0H) con sanjeo desde "TG02-NE-ST" hasta estacionamiento para ilum. Exterior. | m | 85 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.26 | Cableado alimentador TS-ACC (4x10mm2+T LS0H) “TS06-UOP-ACC” | m | 33 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.27 | Cableado alimentador TS-SALA INSTRUCCIÓN NO ESENCIAL (4x6mm2+T LS0H) “TS10-NE-SI” | m | 50 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.28 | Cableado alimentador TS-SALA DESCANSO ESENCIAL (4x4mm2+T LS0H) “TS11-ES-SD” | m | 57 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.29 | Cableado alimentador TS-SALA DESCANSO NO ESENCIAL (4x6mm2+T LS0H) “TS12-NE-SD” | m | 57 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.30 | Cableado alimentadores BOMBAS achique (2x4mm2+T LS0H) | m | 49 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.31 | Cableado comandos BOMBAS achique (6x1,5mm2 LS0H) | m | 49 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.32 | Cableado alimentadores SALA DE MÁQUINAS ASC. (4x16mm2+T LS0H) “TS19-ES-SS” | m | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.33 | Limpieza de pleno troncal a readecuar en ducto existente entre subsuelo y Cabina de control. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.34 | Provision e instalación bandeja BT, tipo escalera 600 mm con accesorios, en montante TWR | m | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.35 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios, en Sala Tecnica CNS p/distrib de equipos. En nivel superior BT (220/380v). | m | 33 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.36 | Cableado sobre bandejas perforada 300 mm, en Sala Tecnica CNS con sis tomas para circuitos de rackss. En nivel superior BT | u | 56 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.37 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios, para distribución por PB | m | 64 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.38 | Provision e Instalación bandejas perforada 200 mm con accesorios, para distribución en local Instucción y simuladores | m | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.39 | Provision e Instalación bandejas perforada 450 mm con accesorios, para distribución en sala potencia. | m | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.40 | Adecuacion de bandejas en Subsuelo, accesorios, equipotencialidad, y otras observaciones. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.41 | Provision e instalación bandeja BT, tipo escalera 600 mm con accesorios, SS | m | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.42 | Canalizacion y cableado circuito iluminacion escalera de evacuacion con cajas estanco, galvanizado tipo DAISA IP65 | u | 11 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.43 | Canalizacion y cableado bocas iluminacion de escalera con 15 pulsadores . | u | 26 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.44 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | u | 308 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.45 | Canalización y cableado alimentadores AA splits. | u | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.46 | Provisión e instalación de caja estanca con corte al pie de cada compresor AA splits. | u | 46 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.47 | Canalización y cableado Bombas de achique. | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.48 | Canalización y cableado Bombas de presión. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.49 | Provision, canalización por contrapiso cableado puestos oficina (periscopios) | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.50 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes comunes y especiales | u | 159 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.51 | Provision, canalización y cableado Circuitos UPS ( toma doble rojo) | u | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.52 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.53 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "B" | u | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.54 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | u | 11 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.55 | Provision, canalización y cableado PERISCOPIOS | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.56 | Provision y colocación de llaves de efecto. | u | 123 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.57 | Provision y colocación de llaves de reguladores. | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.58 | Provision y colocación de pulsadores para automático escalera | u | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.59 | Provision UPS 3kVA para TOMAS ups e iluminacion de emergencia Plan de vuelo | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.60 | Provision UPS 3kVA para TOMAS ups e iluminacion de emergencia local CNS | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.61 | Provision UPS 6kVA para iluminacion de emergencia edificio operativo y torre. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.62 | Canalizacion en cañería galvanizada tipo DAISA en alero que rodea edificio torre, y cableado Iluminacion exterior, apliques pared estancos. | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.63 | Canalizacion con cajas y caño galvanizado y cableado Iluminacion exterior, Reflectores 20w zona estacionamiento. | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.64 | Canalizacion por cañero subterráneo, instalación de columnas con cajas pase y cableado Iluminacion exterior, farolas peatonal. | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.65 | Canalizacion y cableado subterráneo para luminarias tipo jabalinas en plantas frente. | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.66 | Previción de movimiento de cableados subterráneos en el sector de la fundación de la escalera de escape, contando un un informe del georradar, sin interrumpir los servicios de operación de la TWR | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.67 | Canalización y cableado de transformadores ILS y VOR "ubicación a confirmar" | m | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.68 | Diseño, Provisión e instalación de sistema Puesta a Tierra completo. Planteo tentativo en plano. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.69 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), en edificio operativo | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.70 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), en edificio CNS | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.71 | Retiro de tableros en desuso en SS y limpieza de bandejas. Limpieza en general. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.01.72 | Adecuacion puestos de tomas en Hangar | gl | 1 | 0 | 0
| 8.02 | Corrientes debiles
| 8.02.01 | Cañeria vacía y bocas para puestos de datos, con tanza testigo | u | 40 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.02 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "A" | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.03 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "B" | u | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.04 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "C" | u | 11 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.05 | Provision y canalización PUESTO DATOS EN PERISCOPIOS | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.06 | Provision e instalación bandeja MBT Señales Debiles, tipo perforada 600 mm con accesorios, en montante TWR | m | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.07 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios, en Sala Tecnica CNS p/distrib de equipos. En nivel inferior MBT (Señales Debiles). | m | 35 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.08 | Provisión de face plate Cambre Silgo XXII en puestos datos | u | 48 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.09 | Cañeria y bocas para detección de incendio con tanza testigo | u | 171 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.10 | Ayuda a gremio para cableado de fibra óptica en línea al alimentador de edificio CNS | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.11 | Artefactos
| 8.02.12 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight de embutir 4000k | u | 112 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.13 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Astro de aplicar 4000k | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.14 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED redondo , de embutir Circus 4000k 20/30w | u | 98 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.15 | Provisión y Colocación Artefactos antidelumbrante de embutir con dicroica led regulable Artelum tipo Onix 4000k | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.16 | Provisión y Colocación Artefactos antidelumbrante de embutir con dicroica led regulable redondo Artelum tipo Gap II 4000k | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.17 | Provisión y Colocación artefacto de tubo led 2x18w tipo tipo Marea color 4000k estanco | u | 62 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.18 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED aplique tipo tortuga oval 4000k 20w | u | 52 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.19 | Cartel de salida emergencia tipo Atomlux 9905 | u | 13 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.20 | Proyector led tipo Protolite 20w IP65 Escalera Evacuacion | u | 13 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.21 | Proyector led tipo Protolite 20w IP65 Estacionamiento | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.22 | Proyector led tipo Protolite 150w IP65 TWR | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.23 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED peatonal, tipo Aero 100 , farola Lucciola | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.24 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED PAR30 exterior con jabalina, incluye lámpara | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02.25 | Equipo auxiliar de emergencia tipo Gamasonic EBM | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.01 | Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
| 9.01.01 | AA 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala de equipos y potencia) | u | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.01.02 | AA 02 - Aire acondicionadotipo inverter split piso techo 9000 frig (ACC y sala de descanso) | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.01.03 | AA 03 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig (Anexo CNS) | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.01.04 | AA 04 - Aire acondicionado inverter tipo Cassete 6000 frig (Cabina de control) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.01.05 | AA 05 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig | u | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.01.06 | AA 06 - Aire acondicionado inverter tipo Split 2500 frig | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.02 | Secuenciador (Provisión e Instalación)
| 9.02.01 | Secuenciador tipo Westric SW con PLC | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03 | Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
| 9.03.01 | Instalación-AA 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala de equipos y potencia) | u | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03.02 | Instalación-AA 02 - Aire acondicionadotipo inverter split piso techo 9000 frig (ACC y sala de descanso) | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03.03 | Instalación-AA 03 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig (Anexo CNS) | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03.04 | Instalación-AA 04 - Aire acondicionado inverter tipo Cassete 6000 frig (Cabina de control) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03.05 | Instalación-AA 05 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig | u | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03.06 | Instalación-AA 06 - Aire acondicionado inverter tipo Split 2500 frig | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.01 | Cubierta de Chapa con estructura metálica ampliación patio | m2 | 65 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 10.02 | Cubierta de chapa con reticulado metálico en estacionamiento | m2 | 200 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.01 | Estructura Metálica - ESCALERA TWR
| 11.01.01 | Estructura de acero galvanizado salida de emergencia de cabina de control a planta baja | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02 | Estructura Metálica - ESCALERA HANGAR
| 11.02.01 | Estructura de acero galvanizado acceso al Hangar | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 10.03 | Varios
| 11.03.01 | Estudio de Suelos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.02 | Memoria de cálculo estructural | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.03 | Ingeniería de detalle y ejecutiva | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12.01 | Mesada de granito gris mara (20mm), con frentin y zócalo de 50mm incluye mensulas y accesorios | m2 | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 13.01 | Espejos baños pegados en pared sobre mesadas (h=90cm) | m2 | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | CORTINAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14.01 | Cortinado A - recto tipo roller en tela traslucida Sun screen | u | 49 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 14.02 | Cortina B - Black Out Vinílica con sistema de riel inclinado | m2 | 140 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15.01 | MOBILIARIO DE LINEA OPERATIVO
| 15.01.01 | EL01 Escritorio simple con cajonera 1200mmx700mm (oficinas) | u | 21 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.02 | EL02 escritorio en L con cajonera 1800mmx1700mm (gerenciales/jefaturas) | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.03 | EL03 escritorio simple con cajonera 1400mm x 700mm (oficinas) | u | 9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.04 | EL04 Bibliotecas bajas 900mm x 703mm x405mm (oficinas) | u | 40 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.05 | EL05 Bibliotecas altas 900mm x 1400mm x 405mm | u | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.06 | EL06 Mesa de Reuniones 2100mmx1200mm (Edif Operativo) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.07 | EL07 Mesa Office 1000mmx1000mm (AISCOM - TWR) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.01.08 | EL08 Lockers metálico 8 puertas (Vestuario ACC) | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02 | MOBILIARIOS ESPECIALES A MEDIDA
| 15.02.01 | ME 01 Mesa Comedor 2000mm x 900mm (E.O. y ACC) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.02 | ME 02 Mesa Comedor 2600mm x 1000mm (Anexo CNS) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.03 | ME 03 Escritorio 2100mmx700mm (DBM) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.04 | ME 04 Escritorio 450mm x 800mm (RCMS. ILS. Tarifadora tel, internet) | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.05 | ME 05 Mueble de guardado 4700mm x 500mm x 2500mm (Comunicaciones) | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.06 | ME 06 Mesa taller robustos 3000mm x 100mm | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.07 | ME 07 Escritorio taller 3000mm x 700mm | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02.08 | ME 08 Consola cabina de control | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03 | MUEBLES BAJO MESADA
| 15.03.01 | M 01 Mueble bajo mesada (ACC) | m | 2.8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03.02 | M 02 Mueble bajo mesada (office EO) | m | 2.6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03.03 | M 03 Mueble bajo mesada (Lactareo) | m | 1.8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03.04 | M 04 Mueble bajo mesada (TWR) | m | 2.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03.05 | M 05 Mueble bajo mesada (Anexo CNS) | m | 1.75 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03.06 | M 06 Mueble bajo mesada (AISCOM) | m | 1.8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.04 | MOBILIARIO DE AMBIENTACIÓN
| 15.04.01 | MA 01 - Sillón de dos cuerpos | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.04.02 | MA 02 - Sillón de un cuerpo | u | 9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.04.03 | MA 03 - Mesa baja sala de descanso diam 30 | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.05 | SILLAS DE LINEA
| 15.05.01 | SL 01 - Sillas ACC y Cabina TWR. Tipo "VERTEBRA" con apoyacabeza y percha | u | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.05.02 | SL 02 - Silla Pupitre para Sala de instrucción color a negro. Tipo Nest apilable | u | 43 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.05.03 | SL 03 - Sillas Operativa. Tipo Aston con percha | u | 76 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 15.05.04 | SL 04 - Sillas sala de espera y office. Tipo Oregón | u | 36 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | EQUIPAMIENTO OFFICE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 16.01 | Provisión y colocación de heladera 280lts | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 16.02 | Provisión y colocación de heladera tipo frigobar 65lts | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 16.03 | Pava electrica 2lts | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 16.04 | Microondas 20lts | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 16.05 | Cafetera de filtro con jarra 1,2lts | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 17 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 17.01 | Limpieza Periódica incluye volquetes | mes | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 17.02 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 18 | TWR DESPLEGABLE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 18.01 | Platea de apoyo para TWR MOVIL 6X6 m, 12cm esperor H21 | m3 | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 18.02 | Muertos de anclaje para tensores de arriostramiento | m3 | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | INSTALACION DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 19.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.02 | Provision e instalacion panel central principal | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.03 | Provision e instalacion paneles centrales secundarios | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.04 | Provision e instalacion detector de humo | u | 142 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.05 | Provision e instalacion avisador manual | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.06 | Provision e instalacion sirena+flash estroboscópico | u | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 19.07 | Cableado de todo el sistema | m | 605 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | COSTO-NETO |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0
0
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
| 20 | EQUIPO DE OBRA
| 20.1 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.) | mes | 10 | 0 | 0
| 20.2 | Jefe de Obra FULL TIME (Arq . / Ing.) | mes | 10 | 0 | 0
| 20.3 | Técnico en Seguridad e Higiene FULL TIME | mes | 10 | 0 | 0
| Subtotal Item | [5 empty] | 0
| 21 | SEGUROS Y POLIZAS
| 21.1 | Seguro todo riesgo construccion | gl | 1 | 0 | 0
| 21.2 | Seguro de responsabilidad civil obligatorio | gl | 1 | 0 | 0
| 21.3 | Poliza de cumplimiento de contrato | gl | 1 | 0 | 0
| 21.4 | Poliza de Caucion por anticipo financiero | gl | 1 | 0 | 0
| 21.5 | Seguros varios | gl | 1 | 0 | 0
| Subtotal Item | [5 empty] | 0
| PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6 | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7 | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11 | ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 13 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14 | CORTINAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 16 | EQUIPAMIENTO OFFICE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 17 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 18 | TWR DESPLEGABLE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 19 | INSTALACION DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 20 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 21 | SEGUROS Y POLIZAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Superficie |  |  | m2 | 2166
|  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0
Note on C35: EMILIA: a que hace referencia?
Note on F73: EMILIA: MATERIAL + MO (soluciones Especiales 26-07-2021)
Note on J76: EMILIA: Valor m2 $3150 fecha 23/07/2021
Note on J78: EMILIA: FALTARIA AGREGAR VALOR COLOCACION
Note on F81: EMILIA: MATERIAL + MO (soluciones Especiales 26-07-2021)
Note on E132: HP: ANEXO CNS
Note on F152: EMILIA: COLOCACIÓN + PROVISIÓN
Note on F279: EMILIA: AGREGAR VALOR INSTALACION
Note on F288: EMILIA: AGREGAR VALOR INSTALACION
Note on E296: HP: VERIFICAR CUANTOS M2 SE DEBEN ARREGLAR/CAMBIAR
Note on C310: HP: A VERIFICAR CON RELEVAMIENTO Y VENTANAS FINALES
Note on F333: EMILIA: provisión + colocación

## ANALISIS DE PRECIO
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
C | TRANSPORTE |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
D | AMORTIZACION DE EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
E | REPARACION Y REPUESTOS DE EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
F | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Litro/UdM | $/Litro | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## COEF RESUMEN
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A