## Planilla ultima cot
OBRA: REMODELACION EDIFICIO LABORATORIO DE RADIOAYUDAS - AEROPUERTO DE EZEIZA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL | Total | %
1 | CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | Seguros e Higiene y Seguridad | mes | 6 |  | 0
2 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | Replanteo general de obra, proteccion cercos, cerramientos provisorios. Obrador | GL | 1 |  | 0
3 | ALBAÑILERÍA Y AFINES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | DEMOLICIONES Y RETIROS
Edificio Laboratorio
3.1.1 | LOCALES SANITARIOS: Retiro de solado, revestimiento, zocalos y carpeta de nivelacion | m2 | 80 |  | 0
3.1.2 | LOCALES SANITARIOS: Retiro puertas placas madera con marco | unidad | 4 |  | 0
3.1.3 | LOCALES SANITARIOS: Retiro mamposteria divisora de baños | m² | 6.4 |  | 0
3.1.4 | LOCALES SANITARIOS: Retiro de artefactos sanitarios y cañerias sanitarias. | unidad | 9 |  | 0
3.1.5 | Retiro de Solado locales PB 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 15 | m2 | 112 |  | 0
3.1.6 | Retiro de Solado vereda perimetral (Laboratorio, Aula de Instrucción y vinculacion de ambas) | m2 | 291 |  | 0
3.1.7 | Retiro instalacion termomecanica (equipo en azotea y PB 03 y 15) incluye conductos, rejas, etc. | gl | 1 |  | 0
3.1.8 | Demolición y retiro de lavatorio, mampostería de apoyo, instalación de agua fría y revestimiento cerámicos en local DEPOSITO (PB 11) | gl | 1 |  | 0
3.1.9 | Retiro de carpinterias hoja y marco | unidad | 5 |  | 0
3.1.10 | Retiro de carpinterias solo hojas | unidad | 5 |  | 0
3.1.11 | Retiro de ceramicos, termotanque, bachas, mesada, cocina y todo equipamiento en COCINA y OFFICE | gl | 1 |  | 0
3.1.12 | Retiro artefactos de iluminación y tomas, incluye cableado interior | gl | 1 |  | 0
3.1.13 | Retiro de tableros seccionales con su instalación | gl | 1 |  | 0
3.1.14 | Retiro de revoque en mal estado en muros exteriores | m2 | 5 |  | 0
3.1.15 | Retiro de columnas de hormigon premoldeado alambrado perimetral | unidad | 3 |  | 0
3.1.16 | Retiro instalacion de gas | gl | 1 |  | 0
Edificio Sala de Instrucción
3.1.17 | LOCALES SANITARIOS: Retiro de solado, revestimiento, zocalos y carpeta de nivelacion | m2 | 33.62 |  | 0
3.1.18 | LOCALES SANITARIOS: Retiro puertas placas madera con marco | unidad | 3 |  | 0
3.1.19 | LOCALES SANITARIOS: Retiro mamposteria divisora de baños | m² | 4 |  | 0
3.1.20 | LOCALES SANITARIOS: Retiro de artefactos sanitarios y cañerias sanitarias. | unidad | 2 |  | 0
3.1.21 | Retiro solados locales PB 20, 23, 24, 25 y 26 | m2 | 86.5 |  | 0
3.1.22 | Retiro de AA tipo ventana en locales PB 23, 24 y 25 | unidad | 3 |  | 0
3.1.23 | Retiro de carpinterias (puertas y ventanas) | unidad | 12 |  | 0
3.1.24 | Retiro artefactos de iluminación, puntos, tomas, puesta a tierra en piso y tablero seccional. Incluye cableado interior | gl | 1 |  | 0
3.1.25 | Retiro instalacion de gas | gl | 1 |  | 0
3.1.26 | Retiro membrana existente en cubierta | m2 | 169 |  | 0
3.1.27 | Demolicion y retiro de contrapiso existente en locales PB 24, 25 y 26 | m2 | 32 |  | 0
3.2 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | Mamposteria divisoria de locales PB 03 y 15 bloques lad hueco 8x18x33 cm | m2 | 11.52 |  | 0
3.2.2 | Mamposteria divisoria de locales PB 06 y 07 bloques lad hueco 8x18x33 cm | m2 | 8.064 |  | 0
3.3 | AISLACIONES Y SELLADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | Pintura acrilica tipo PLAVICON SOBREMEMBRANA, sellado previo de membrana existente Laboratorio | m2 | 429 |  | 0
3.3.2 | Pintura poliuretanica con manto geotextil grueso, sellado de fisuras cubierta Aula de Instrucción | m2 | 169 |  | 0
3.4 | REVOQUES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | Revoque grueso y fino local PB 03,15, 06 | m2 | 31.104 |  | 0
3.4.2 | Revoque grueso con azotado hidrófugo bajo revestimientos en locales SANITARIOS, COCINA y OFFICE, Jaharro de 20mm de espesor | m2 | 108.7735 |  | 0
3.4.3 | Revoque grueso y fino remiendo de mamposterias, relleno de vanos | gl | 1 |  | 0
3.5 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | Ejecucion vereda perimetral exterior hormigon, espesor 15 cm, pendiente transversal, con malla Q188. Terminacion antideslizante escobeado con perimetro fratazado a llana. Juntas de dilatacion mastic asfaltico. | m2 | 291 |  | 0
3.5.2 | Contrapiso sobre terreno natural locales PB 24,25, 26 | m2 | 66 |  | 0
3.5.3 | Carpeta de nivelacion bajo piso locales PB 04,12, 05, 06, 07, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | m2 | 182 |  | 0
4 | PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | Provisión y colocación de piso porcellanato gris rectificado 60x60cm tipo ILVA Lounge | m2 | 113 |  | 0
4.02 | Provisión y colocación de piso goma tipo moneda en rollo de 3mm de esp. | m2 | 284 |  | 0
4.03 | Provision y colocacion solias de acero inoxidable redondeada en encuentros con distintos pisos | ml | 19 |  | 0
4.04 | Piso de cemento rodillado incluye terminacion pintura epoxi color gris esp 12 cm, juntas con SIKAFLEX 1A plus | m2 | 52 |  | 0
4.05 | Piedra partida gris granulometría 10 a 30 mm para sector Cocheras | m2 | 139 |  | 0
4.06 | Zócalo porcelanato gris borde rectificado 10x60 cm | ml | 160.5 |  | 0
4.07 | Zócalo hormigón alisado vereda perimetral exterior y locales PB 01, 03, 15 h: 10 cm | ml | 180.2 |  | 0
4.08 | Zócalo de goma semi sanitario H06 3mm de esp, tipo INDELVAL | ml | 100 |  | 0
5 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Provisión y colocación de ceramico BLANCO 30X60 cm RECTIFICADO para colocacion en office, cocina y baños. Colocado con mezcla adhesiva de base cementicia. Junta tomada con pastina impermeable de 1,5 mm. Modelo: a definir por la DO. Terminacion con perfil metalico en todo el perimetro | m2 | 108.7735 |  | 0
6 | TABIQUE DE YESO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Tabique de placa de roca de yeso esp:12mm en ambas caras + estructura de perfiles galvanizados de 69mm + aislacion acustica lana de vidrio esp:50mm. | m2 | 18.72 |  | 0
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.01 | Reparacion carpinterias exterior tipo V01. Inlcuye recambio de burletes, jambas oxidadas, sellado, limpieza correderas y/o reparaciones necesarias | un | 11 |  | 0
7.02 | Remodelacion carpinteria P10 para abisagrar paños fijos | gl | 1 |  | 0
7.03 | Provision y colocacion puerta emergencia FR60 0,80x2,05 con barral antipanico tipo Jaque, retencion magnetica, cierre hidraulico (P01, P03) | un | 2 |  | 0
7.04 | Tabique de division sanitarios: Perfil de aluminio anodizado, placas ambas caras en fenolico enchapado en laminado plástico, color gris. Puerta de 60 cm - (PB 10) | gl | 1 |  | 0
7.05 | Tabique de division sanitarios: Perfil de aluminio anodizado, placas ambas caras en fenolico enchapado en laminado plástico, color gris. Puerta de 60 cm - (PB 21 y PB 22) | gl | 1 |  | 0
7.06 | Tabique de division mingitorios. Perfil aluminio anodizado en perimetro, placa fenolico enchapado en laminado plastico, esp 32 mm | un | 3 |  | 0
7.07 | Provision y colocacion carpintería de chapa de abrir marco y hoja de chapa doblada de BWG Nº16 medida 0,80x2,05 (P04, P05) | un | 2 |  | 0
7.08 | Provision y colocacion hoja enchapadas ambas caras en MDF con interior de nido de abeja, cantos macizos; para colocar en marcos existentes. Incluye herrajes. (P07, P08, P11, P13) | un | 4 |  | 0
7.09 | Puerta de acceso baño discapacitados 0,90x2,05 (P09). Incluye herrajes | un | 1 |  | 0
7.10 | Provision y colocacion carpintería marco de chapa doblada de BWG Nº18. Puerta placa realizada con hoja enchapadas ambas caras en MDF con interior de nido de abeja, cantos macizos, herrajes. (P06 y P12) | un | 2 |  | 0
7.11 | Reparacion porton PO01, retiro de oxido, sistema de elevacion, puesta a punto | un | 1 |  | 0
7.12 | Provision y colocacion carpintería de chapa de abrir marco y hoja de chapa doblada de BWG Nº16 medida 1,00x2,05 (P20) | un | 1 |  | 0
7.13 | Provision y colocacion carpintería de chapa de abrir marco y hoja de chapa doblada de BWG Nº16 medida 0,80x2,05 (P02) | un | 1 |  | 0
7.14 | Provision y colocacion carpintería marco de chapa doblada de BWG Nº18. Puerta placa realizada con hoja enchapadas ambas caras en MDF con interior de nido de abeja, cantos macizos, herrajes. (P21, P22, P23 y P26) | un | 4 |  | 0
7.15 | Provision y colocacion carpintería marco de chapa doblada de BWG Nº18. Puerta placa realizada con hoja enchapadas ambas caras en MDF con interior de nido de abeja, cantos macizos, herrajes. (P24 y P25) | un | 2 |  | 0
7.16 | Provision y colocacion de ventanas tipo V04 linea Modena 2 c/premarco, vidrio float 4 mm, herrajes y accesorios | un | 2 |  | 0
7.17 | Provision y colocacion de ventanas tipo V05 linea Modena 2 c/premarco, vidrio float 4 mm, herrajes y accesorios | un | 4 |  | 0
7.18 | Provision y colocacion de ventanas tipo V06 linea Modena 2 c/premarco, vidrio float 4 mm, herrajes y accesorios | un | 1 |  | 0
8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Parasoles. Desmonte, lijado, enderezado, cambio de tornilleria, limpieza, fallebas, montaje y puesta en valor. Incluye pintura. | gl | 1 |  | 0
8.02 | Provision y colocacion de proteccion guarda hombre en escalera tipo gato | gl | 1 |  | 0
8.03 | Provision y colocacion hierro angulo guardacanto en columnas PB 08 | gl | 1 |  | 0
8.04 | Provision y colocacion de chapas 200x200x6,4 mm para apoyos de plataforma. Incluye goma. | un | 20 |  | 0
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Pintura látex interior. Incluye una mano de sellador; enduido plástico al agua en sucesivas capas lijado, 1 capa de fijador y terminación con pintura al látex aplicada con rodillo. Locales: todos | m2 | 1042.745 |  | 0
9.02 | Pintura látex para cielorrasos, color blanco, incluye una mano de sellador; enduido plástico al agua en sucesivas capas lijado, 1 capa de fijador y terminación con pintura al látex para cielorrasos aplicada con rodillo de lana. Locales: todos | m2 | 432.12 |  | 0
9.03 | Pintura látex acrilica exterior color gris. Incluye limpieza y preparacion de la superficie | m2 | 486.2 |  | 0
9.04 | Carpinterias de chapa: Pintura esmalte previo lijado y antioxido con convertidor de oxido, dos manos de esmalte sintetico. Interiores y exteriores, hojas y marcos | m2 | 190 |  | 0
9.05 | Pintura sobre carpinterias de madera. Preparación de la superficie y aplicación de 1 mano de fondo para madera, y 2 manos de esmalte sintetico, de primera marca y calidad. | m2 | 50 |  | 0
9.06 | Pintura esmalte sintetico + convertidor de oxido en herrerias | m2 | 60 |  | 0
9.07 | Pintura sobre estructura metálica en Aula de Instrucción (pasarela y escalera). Limpieza, decapado, cepillado y pintado con pintura galvanizada en frio marca Revesta o similar calidad | m2 | 50 |  | 0
9.08 | Pintura sobre V02 frente Laboratorio. Incluye fondo primer + pintura de acabado | m2 | 3 |  | 0
10 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | Ejecución de instalación en polipropileno y termofusion agua fria y caliente sanitarios, office y cocina. Instalacion cloacal, caño de descarga y ventilacion, union a cámara. | GL | 1 |  | 0
10.2 | ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, Y ACCESORIOS
10.2.1 | Inodoro con mochila de doble descarga con salida al suelo. Marca Ferrum o similar. | un | 4 |  | 0
10.2.2 | Mingitorio tipo Ferrum Bari o similar. Incluyendo valvula de descarga, tipo pressmatic. | un | 3 |  | 0
10.2.3 | Bacha circular tipo JOHNSON redonda para baño | un | 5 |  | 0
10.2.4 | Grifería de lavatorio pressmatic FV o similar | un | 5 |  | 0
10.2.5 | Portarollo, perchero y jabonera tipo FV o similar. Juego completo por baño | un | 5 |  | 0
10.2.6 | Griferia para cocina monocomando. Tipo FV o similar. | un | 2 |  | 0
10.2.7 | Bacha rectangular tipo JOHNSON para office y cocina. Medidas: 60x30 | un | 2 |  | 0
10.2.8 | Lavatorio discapacitados marca tipo Ferrum linea Espacio (LET1F B) soporte fijo | un | 1 |  | 0
10.2.9 | Canilla automatica p/ discapacitados marca tipo FV PRESSMATIC (0361.03A) | un | 1 |  | 0
10.2.10 | Inodoro marca tipo Ferrum linea espacio (IETMJ B). asiento y tapa para inodoro línea espacio. material: madera (TTE4 B) | un | 1 |  | 0
10.2.11 | Deposito para inodoro marca tipo Ferrum linea espacio (DTE6F B) | un | 1 |  | 0
10.2.12 | Barral rebatible marca tipo Ferrum con portarrollo y accionador linea espacio (VTEPA B) | un | 1 |  | 0
10.2.13 | Barral fijo marca vertical tipo Ferrum línea espacio (VTEPI B) | un | 1 |  | 0
10.2.14 | Espejo basculante marca tipo Ferrum linea espacio (VTEE1B). | un | 1 |  | 0
10.2.15 | Cesto de basura de colgar | un | 4 |  | 0
10.2.16 | Dispenser de jabon liquido cromados tipo FV o similar. | un | 4 |  | 0
10.2.17 | Dispenser de toallas de papel cromados tipo FV o similar. | un | 4 |  | 0
11 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS
11.1.1 | Diseño, fabricación y montaje de un Tablero Seccional General de Baja Tensión (TSG) fabricado según Especificaciones Técnicas Particulares, a instalarse en la nueva Sala de Tableros. Corriente nominal 80A; Tensión de empleo 3x380V; incluye Multimedidor Analizador de Red y aptitud LOTO. | unidad | 1 |  | 0
11.1.2 | Diseño, fabricación y montaje de un Tablero Seccional de Comando y Distribución (TS1) contruido según ETP, a instalarse en el Taller; Corriente nominal 50A; Tensión de empleo 3x380V; incluye circuito auxiliar de "Corte de Emergencia" y "Monitor de Red" y aptitud LOTO. | unidad | 1 |  | 0
11.1.3 | Diseño, fabricación y montaje de un Tablero Seccional (TS2) contruido según ETP, a instalarse en el sector del Aula de Instrucción; Corriente nominal 25A; Tensión de empleo 3x380V | unidad | 1 |  | 0
11.1.4 | Diseño, fabricación y montaje de un Tablero Seccional (TS2.1) contruido según ETP, Tensión de empleo 3x380V, a instalarse en el local PB 24 | unidad | 1 |  | 0
11.1.5 | Diseño, fabricación y montaje de cinco Tableros Seccionales (TS3 a TS7) contruido según ETP, a instalarse en el sector del Laboratorio de Radioayudas; Corriente nominal 25A; Tensión de empleo 230V; incluye reacondicionamiento y montaje de trasnformador de 220/110 existente. | unidad | 5 |  | 0
11.1.6 | Provision y colocacion de UPS 3KVa a instalarse en TSG | unidad | 1 |  | 0
11.2 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO
11.2.1 | Cableado y montaje de cañerías metálicas a la vista de 7/8" para los circuitos terminales del TS1; tramos desde TS1 hasta tomacorrientes industriales del tipo "Steck"; incluye instalación de fichas machos en las máquinas eléctricas. | unidad | 8 |  | 0
11.2.2 | Cableado y montaje de cañerías metálicas a la vista de 3/4" para el circuito auxiliar de CORTE DE EMERGENCIA del TS1; tramos desde TS1 hasta Pulsadores Golpes de Puño en las máquinas; incluye caja exterior amarilla y pulsador tipo hongo rojo. | unidad | 8 |  | 0
11.2.3 | Montaje de nuevas luminarias y cableado de los tramos de circuitos de iluminación hasta interruptor de un efecto por cañería existente. | unidad | 62 |  | 0
11.2.4 | Cableado y montaje de zócalo-canal en puestos de trabajo equipados con 6 tomas y un interruptor de corte general rotativo, implementación en sector Laboratorio CNS EZE. | unidad | 6 |  | 0
11.2.5 | Zanjeado y tendido de cable subterráneo con cama de arena, protección mecánica y cinta reticulada de advertencia de riesgo eléctrico; cable de 5x10mm2; colocado en tritubo, ejecucion de 2 camaras | gl | 1 |  | 0
11.2.6 | Cableado sobre bandeja portacables de un circuito de uso general o especial; <4mm² | m | 780 |  | 0
11.2.7 | Cableado sobre bandeja portacables de un circuito específicos, sección >4 y <10mm² | m | 680 |  | 0
11.2.8 | Montaje de Bandeja Portacables Perforada de 450 mm con puesta a tierra equipotencial, con soportes tipo trapecio para montaje sobre techo técnico; para cableado de potencia. | m | 100 |  | 0
11.2.9 | Montaje de Bandeja Portacables Perforada de 200 mm con puesta a tierra equipotencial, con soportes tipo trapecio para montaje sobre techo técnico; para cableado de señales débiles. | m | 100 |  | 0
11.2.10 | Cableado y montaje de 2 cañerías metálicas de 7/8" para distribución de circuitos desde Caja de Paso montada sobre bandeja portacables con soporte universal, recorrido sobre techo técnico hasta caja octogonal de techo y embutida en mampostería hasta cajas 10x5 en pared; para conexión de 4 circuitos mediante borneras componibles | unidad | 12 |  | 0
11.2.11 | Cableado y montaje de cañerias a la vista en local de superficie < 18m² (2 bocas de iluminación, 3 tomas dobles de uso general, 1 tomas de uso especial) | unidad | 14.5 |  | 0
11.2.12 | Cableado y montaje de cañerias a la vista en local de superficie < 18m² (2 bocas de datos y 1 de telefonía) | unidad | 14.5 |  | 0
11.2.13 | Cableado y montaje de cañerias a la vista en local húmedo de superficie < 10m² (2 bocas de iluminación y 2 tomas de uso general con protección IP) | unidad | 3 |  | 0
11.3 | PUESTA A TIERRA
11.3.1 | Instalación de Sistema de Puesta a Tierra; incluye electrodos, Barras de Puesta a Tierra, Barra Equipotencial Principal, Conductores de Protección y demás componentes y accesorios. | unidad | 1 |  | 0
11.3.2 | Medición de Puesta a Tierra y Confección de Informe Técnico y Protocolo de Medición según Resolución 900/15 SRT | unidad | 1 |  | 0
11.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
11.4.1 | Artefactos de iluminación exterior tipo Panel LED empotrable tipo Downlight 30w. Luz fría/calida. Apto kit de emergencia | un | 15 |  | 0
11.4.2 | Artefactos de iluminación general. LED suspendida tensor. Luz fría/calida. Medidas: 150x30. Primera marca. Apto kit emergencia | un | 41 |  | 0
11.4.3 | Artefactos de iluminación general. LED plafon o de empotrar. Luz fría/calida. Medidas: 60x60. Primera marca. Apto kit de emergencia | un | 12 |  | 0
11.4.4 | Kit emergencia en luminarias con autonomia | unidad | 3 |  | 0
11.4.5 | Cartel indicador de salida con luz LED | un | 4 |  | 0
11.4.6 | Artefacto reflector LED 100 w para exterior | un | 4 |  | 0
11.4.7 | Artefacto exterior aplique en salida de emergencia lateral Laboratorio y puerta entrada Aula Instruccion | un | 2 |  | 0
11.5 | LLAVES Y TOMAS
11.5.1 | Provision, armado y colocacion de llaves para iluminacion de punto, combinaciones o efectos. Incluye bastidor y tapa. | un | 40 |  | 0
11.5.2 | Provision, armado y colocacion de tomacorrientes, simples y dobles. Incluye bastidor y tapa. | un | 250 |  | 0
12 | INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Provision y colocacion de bandeja perforada 300 mm, chapa 0,90 y ala 50 mm. Incluye accesorios de montaje | m | 70 |  | 0
12.02 | Provision y colocacion de cañeria exterior rigida galvanizada tipo DAISA. Incluye accesorios de montaje | m | 22 |  | 0
12.03 | Cajas de pase y distribucion cañeria exterior tipo Daisa | GL | 1 |  | 0
12.04 | Cajas de pase y distribucion cañeria interior tipo Daisa | GL | 1 |  | 0
12.05 | Face plate de 2 puertos | un | 25 |  | 0
13 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado frio/calor tipo split de 4500 FR. Primera marca, con garantia de 3 años | un | 8 |  | 0
13.02 | Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado frio/calor tipo split de 15000 FR. Primera marca, con garantia de 3 años. Instalacion en cubierta de unidad condensadora | un | 2 |  | 0
13.03 | Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado frio/calor tipo split de 9000 FR. Primera marca, con garantia de 3 años. Instalacion en cubierta de unidad condensadora | un | 1 |  | 0
13.04 | Reubicacion de equipos split existentes locales PB 23 y PB24 | un | 2 |  | 0
14 | MARMOLES Y GRANITO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | BAÑOS: Provisión y colocación de mesada de granito "gris mara" con trasforos para bacha, griferías de un agujero, y zócalo de 20cm y pollera de 20cm. Verificar tamaño in situ según plano | m² | 3.44 |  | 0
14.02 | COCINA Y OFFICE: Provisión y colocación de mesada de granito "gris mara" con trasforos para bacha, griferías de un agujero, y zócalo de 15cm. Verificar tamaño in situ según plano | m² | 3 |  | 0
15 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Provision y colocacion de mueble bajo mesada realizado en melamina blanca con canto recto. Manija de acero inoxibdale. Medida a definir en obra. Incluir banquina. Color: blanco | un | 2 |  | 0
15.02 | Provision y colocacion de mueble de guardado para cerramiento de termotanque electrico, realizado en melamina blanca con canto recto. Manija de acero inoxibdale Medida a definir en obra. | un | 1 |  | 0
16 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Espejo float, espesor 4 mm de 2,80x1m para baños. Medida a verificar en obra. | un | 1 |  | 0
16.02 | Espejo float, espesor 4 mm de 0,80x1m para baños. Medida a verificar en obra. | un | 2 |  | 0
16.03 | Recambio de vidrio de carpinteria tipo V01, 1,50x1,50. Medida a verificar en obra. | un | 2 |  | 0
16.04 | Provision y colocacion vidrio de carpinteria tipo V03, 0,70x0,45. Medida a verificar en obra | un | 28 |  | 0
17 | CORTINAS ROLLER |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | Provisión y colocación de cortinas tipo roller sun screen 5% color blanca | m2 | 24.816 |  | 0
18 | ARTEFACTOS PARA OFFICE Y COCINA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.01 | Heladera con freezer alta. Primera marca. | un | 2 |  | 0
18.02 | Anafe electrico 2 hornalla marca tipo Ariston. Dimn. 296mm x 510mm | un | 2 |  | 0
18.03 | Microondas 21 litros. Primera marca. | un | 2 |  | 0
18.04 | Termotanque electrico 80 litros Rheem | un | 1 |  | 0
18.05 | Termotanque electrico 50 litros Rheem | un | 1 |  | 0
19 | ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.01 | Provision y colocacion columnas de hormigon premoldeado alambrado perimetral | unidad | 3 |  | 0
19.02 | Estructura metalica para estacionamiento. Incluye fundaciones de H°A°, tensores metalicos y media sombra pesada | GL | 1 |  | 0
20 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.01 | Limpieza diaria de obra | GL | 1 |  | 0
20.02 | Limpieza final de obra, incluyendo partes exteriores, vereda perimetral, etc | GL | 1 |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO - IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
11 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
11.1 | Representante Técnico | % |  | 0 | 0
| PRECIO TOTAL |  |  |  |  | 0