## Planilla de Cotización
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ANEXO VI
El que suscribe, |  |  |  |  | Documento N°
con domicilio legal en la calle | [7 empty] | N°
Localidad | [5 empty] | Teléfono
Mail
En representación de la empresa
N° de CUIT |  |  |  | , luego de interiorizarse de las condiciones
particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de todas
condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios:
Renglón | Descripción |  | Cantidad | Unidad de Medida |  |  | Precio Unitario con Impuestos |  | Precio Total con Impuestos
1 | Bastidor 10x5 eléctrico para zócalos eléctricos |  | 200 | Unidad |  |  |  |  | 0
2 | Cable canal plástico 100 x 50 mm Blanco Tira x2 metros |  | 580 | Unidad |  |  |  |  | 0
3 | Curva interna (rinconcera) para cable canal 100 x 50 blanca |  | 130 | Unidad |  |  |  |  | 0
4 | Curva plana 90° para cable canal 100x50 blanca |  | 90 | Unidad |  |  |  |  | 0
5 | Faceplate cuádruple rj45 |  | 140 | Unidad |  |  |  |  | 0
6 | Faceplate doble rj45 |  | 310 | Unidad |  |  |  |  | 0
7 | Ficha Hembra Schuko 16a 2 Patas + Tierra Norma VDE 0620 p/bastidor (tipo Cambre Mod. 6917) |  | 30 | Unidad |  |  |  |  | 0
8 | Porta bastidor para cable canal 100x50 blanca |  | 550 | Unidad |  |  |  |  | 0
9 | Tapa para bastidor |  | 250 | Unidad |  |  |  |  | 0
10 | Tapa ciega bastidor suplementaria blanca |  | 50 | Unidad |  |  |  |  | 0
11 | Toma doble Hembra roja IRAM 2071 10a 2 Patas + Tierra P(cable) |  | 72 | Unidad |  |  |  |  | 0
12 | Toma doble c/bastidor blanco |  | 144 | Unidad |  |  |  |  | 0
13 | Curva interna (esquinea) 100x50 blanca |  | 50 | Unidad |  |  |  |  | 0
14 | TEE para cable canal 100x50 blanca |  | 50 | Unidad |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | Seleccionar moneda |  |  |  |  | 0
Aclaraciones:
· EANA se encuentra No Alcanzada al Impuesto al Valor Agregado.
• Se admitirán únicamente cotizaciones con dos (2) decimales.
Monto total en números: |  | Seleccionar moneda
Tipo de moneda cotizada (indicar en letras)
Monto total en letras: SON (especificar moneda y detallar monto en letras)
Mantenimiento de la Oferta (plazo en días corridos): |  |  |  | 60 días corridos
Plazo de entrega (en días corridos desde la notificación de la OC)
Lugar de entrega
FIRMA Y ACLARACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
www.eana.com.ar

## Desplegables (hidden)
Seleccionar moneda
$
USD
€