## Planilla de Cotización
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ANEXO VII
El que suscribe, |  |  |  | Documento N°
con domicilio legal en la calle | [6 empty] | N°
Localidad |  |  |  |  | Teléfono
Mail
En representación de la empresa
N° de CUIT |  |  | , luego de interiorizarse de las condiciones
particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de todas condiciones
mencionadas, cotiza los siguientes precios:
Renglón | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |  |  | Moneda |  | Precio Unitario con Impuestos | Precio Total con Impuestos/ P. Total Máximo
1 | Rack autosoportado puertas microperforadas de 42 UR, dimensiones 80x200x80 cm (ancho x alto x profundidad), incluye sistema de fijación. Con sistema de perfil integrado estándar internacional de 19 pulgadas. | 6 | Unidad | [5 empty] | 0
2 | Rack autosoportado puertas microperforadas de 42 UR, dimensiones 80x200x100 cm (ancho x alto x profundidad), incluye sistema de fijación. Con sistema de perfil integrado estándar internacional de 19 pulgadas. | 6 | Unidad | [5 empty] | 0
3 | Paneles ciegos frontales para montaje en sistema de perfil 19", altura del panel 1 UR. | 90 | Unidad | [5 empty] | 0
4 | Paneles ciegos frontales para montaje en sistema de perfil 19", altura del panel 1 UR con apertura con escobilla para ingreso de cableado. | 60 | Unidad | [5 empty] | 0
5 | Bandeja fija liviana 1 UR de 30 cm de profundidad. | 25 | Unidad | [5 empty] | 0
6 | Panel de alineación con estribos, para montaje en sistema de perfil 19", alineación horizontal de altura 1 UR. | 30 | Unidad | [5 empty] | 0
7 | Panel de alineación con estribos, para montaje en sistema de perfil 19", alineación horizontal de altura 2 UR. | 6 | Unidad | [5 empty] | 0
8 | Paneles ciegos verticales de 42 UR con apertura con estribo para ingreso de cableado. | 24 | Unidad | [5 empty] | 0
9 | Kit de dedo para guiado de cables laterales 0 UR, instalados en la totalidad de las 42 U del rack (1 unidad) | 48 | Unidad | [5 empty] | 0
10 | Placa guía de cables de 42 UR para canalizado posterior en rack, para fácil instalación sobre el bastidor. Instalación en la parte posterior con perforaciones multifunción para gestión de cableado. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
11 | Cable telefónico subterráneo 30 pares malla aluminio | 500 | Metros | [5 empty] | 0
12 | Adaptación metalmecánica #1, según especificación técnica. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
13 | Adaptación metalmecánica #2, según especificación técnica. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
14 | Rack de montaje mural de 12 UR, dimensiones 60x64x50 cm (ancho x alto x profundidad), incluye sistema de fijación. Con sistema de perfil integrado estándar internacional de 19 pulgadas. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
15 | Canal de tensión rackeable con 5 tomas tipo I (estándar ARG). | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
16 | PDU estándar para montaje de 0 UR, salidas (20) C13 y (4) C19 de 32 A, 230 V, monofásica PDU con plug de alimentación tipo IEC 60309 2P+E 6h 16 A (IP44) y alimentador de 3 m. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
17 | Interlock normalizado con ficha C13, capacidad 10A 250V. Longitud 1 metro. | 100 | Unidad | [5 empty] | 0
18 | Gabinete metálico estanco calado para plug hembra IEC. | 10 | Unidad | [5 empty] | 0
19 | Toma hembra industrial reforzada monofásica 16A 2p+T IP44 para embutir. | 20 | Unidad | [5 empty] | 0
20 | Adaptación metalmecánica #3 placa frontal con aireación. | 6 | Unidad | [5 empty] | 0
21 | Bandeja para instalación en sistema de perfil 19" extraible. | 6 | Unidad | [5 empty] | 0
22 | Guía de puesta a tierra, vertical. | 12 | Unidad | [5 empty] | 0
23 | Interlock normalizado con ficha C15, capacidad 10A 250V. Longitud 1 metro. | 50 | Unidad | [5 empty] | 0
MONTO TOTAL | [5 empty] | $ |  | 0
[6 empty] | USD |  | 0
[6 empty] | € |  | 0
Aclaraciones:
· EANA se encuentra No Alcanzada al Impuesto al Valor Agregado.
• Se admitirán únicamente cotizaciones con dos (2) decimales.
Monto total en letras: SON (especificar moneda y detallar monto en letras)
Mantenimiento de la Oferta (plazo en días corridos): |  |  | 60 días corridos
Plazo de entrega (en días corridos desde la notificación de la OC)
Lugar de entrega
FIRMA Y ACLARACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
www.eana.com.ar

## Hoja1 (hidden)
MONEDA
$
USD
€