## CyP
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA NUEVA
DOMICILIO: MORÓN
TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS |  |  |  | FECHA:
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Canto. a | Precio Unitario b | Precio Ítem c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Estudio de suelos | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Memoria de cálculo estructural | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Cerco de obra exterior provisorio, rígido | ml | 87 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Cerco de obra interior provisorio, liviano | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.05 | Replanteo y nivelación de Obra | m2 | 125 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Obra nueva (exterior)
2.01 | Retiro y reubicación de módulos existentes (medidas: 6,00x2,40) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro y trasplante de arbusto existente | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Desmonte, retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar contrapisos y/o plateas. Incluye compactación con tosca e=20cm + suelo cal e=20cm | m3 | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Cierre de cámaras en desuso existentes con tierra | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Retiro de instalación cloacal de módulos existentes | ml | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Carga y retiro de tierra con camión | m3 | 53 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Excavación para fundaciones - Zapata Corrida | m3 | 34 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Zanjeo para tendido de instalación agua y eléctrica de módulos | m3 | 3.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Demolición solados | m2 | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Demolición contrapiso | m2 | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Traslado de antena. Medidas: 15 metros | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Oficina Plan de vuelo (interior)
2.12 | Retiro de puertas existentes (0,75x2,10) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Demolición de tabiques Durlock h=2,8 | m2 | 0.76 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Retiro de unidad exterior e interior de AA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Demolición de mampostería para apertura de vano (puerta) | m3 | 0.45 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | ESTRUCTURAS DE H°A° |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Fundación zapata corrida | m3 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Refuerzos verticales de H°A° | m3 | 1.65 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Vigas de H°A° | m3 | 2.3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.04 | Voladizos y aleros de H°A° | m3 | 1.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.05 | Losetas tipo SHAP (0,60x6,00x0,20) | m2 | 120 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mamposterías
4.01 | Mampostería de cimientos de 28 | m2 | 21.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | M1- Muro Doble - Ladrillo Común Visto Ext. + Hueco De 12x18x33 h=3,30 | m2 | 125 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | M2- Ladrillo común visto | m2 | 21.08 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.04 | Aplicación de Aislación Hidrófuga Cementicia horizontal de 1.º calidad tipo APR1 2kg/m2 o material de similar prestación | m2 | 17.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Aislación Hidráulica Horizontal Con Film de Polietileno de 200 µ | m2 | 158 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y carpetas
4.06 | Contrapiso de Hormigón e=0,15 | m2 | 158 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.07 | Carpeta niveladora e=3cm | m2 | 113 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.08 | Ejecución de banquinas e=10cm | m2 | 1.98 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques y revestimientos
4.09 | Revoque grueso interior. h=2,80 | m2 | 217.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Revoque hidrófugo (incluye mampostería de cimientos). h=2,80 | m2 | 163 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Enlucido de yeso interior. h=2,80 | m2 | 170.19 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.12 | R3- Revestimiento cerámico 30x60 color blanco | m2 | 47.41 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, zócalos y solías
4.13 | S1- Solado interior - Porcelanato tipo Mediterránea Steel Ilva 60x60 | m2 | 88.88 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.14 | S2- Solado exterior - Vereda de H° peinado con cordón alisado | m2 | 25.65 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.15 | S3- Solado exterior - rampa de H° rodillado | m2 | 15.07 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.16 | Juntas de dilatación de la vereda perimetral | ml | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.17 | Z1- Zócalo EPS color blanco. h=7cm | ml | 62.35 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.18 | So1- Solía de granito marrón orcollano en cambio de solado | m2 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | CUBIERTA METALICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Barrera de vapor: Film de polietileno, espesor 200 micrones | m2 | 113 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Aislación térmica: Planchas de poliestireno expandido, espesor 40mm, densidad 15 Kg/m3 | m2 | 113 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Hormigón de pendiente de leca o Material Alveolar - s/Losa e=5cm | m2 | 127 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Carpeta de nivelación hidrófuga s/losa e=2,5cm | m2 | 127 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.05 | Pintura asfáltica bajo membrana | m2 | 127 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06 | Aislación hidrófuga: Membrana tipo Megaflex Geotextil 40kg Transitable Geotrans 450, espesor 4mm | m2 | 127 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cielorrasos
6.01 | C1- Cielorraso de placa de roca de yeso común antihumedad, junta tomada | m2 | 12.38 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | C2- Cielorraso suspendido desmontable placas de 60x60 tipo DecoAcustic | m2 | 33.48 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | C4- Ajuste perimetral de cielorraso de placa de roca de yeso | ml | 41.02 |  | 0 |  | #DIV/0!
Tabiquerías
6.04 | T1- Tabique de placa de roca de yeso estándar, doble cara tipo Durlock h=2,8 | m2 | 47.25 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.05 | T2-Tabique de placa de roca de yeso antihumedad, doble cara tipo Durlock h=2,8 | m2 | 4.76 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERÍAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
7.01 | P1- Puerta simple tipo placa MDF color blanco con marco de chapa decapada DWG n°16. Incluye guarda pies y guarda picaporte. Medida: 0,9x2,10m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | P2- Puerta simple tipo placa MDF color blanco con marco de chapa decapada DWG n°16. Incluye guarda pies, guarda picaporte, sistema de cierre hidráulico automático y barra oblicua. Medida: 0,90x2,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | P3- Puerta ventana tipo A30 NEW color negro Hoja de abrir + paño fijo. Vidrio DVH: Vidrio externo Float gris 3+3 con cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3+3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 4mm. Incluye barral antipánico. Medida: 2,10x2,40m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | P4- Puerta simple una hoja de abrir + paño fijo superior tipo Módena color negro.Vidrio interno float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + float incoloro 3mm. Incluye barra de antipánico. Medida: 2,60x0,90 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
VENTANAS
7.05 | V1- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. Vidrio: DVH. Vidrio externo Float gris incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm Tipo Línea Modena color negro. Med.: 1,20 x 1,60 m. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.06 | V2- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. Vidrio: DVH. Vidrio externo Float gris incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm Tipo Línea A30 New. Med.: 2,40 x 1,80 m. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.07 | V3- Ventana de hoja de abrir + mosquitero: perfil de aluminio color negro. Vidrio: DVH. Vidrio externo Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm Tipo Línea Modena color negro. Med.: 0,40 x 0,60 m. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.08 | V4- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. Vidrio: DVH. Vidrio externo gris Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm Tipo Línea Modena color negro. Med.: 1,63 x 2,00 m. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | PR1 Puerta reja. Provisión y colocación de puerta reja de resguardo del grupo electrógeno en el sector de semicubierto. Medida: 1,75x2,84. s/ planilla | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | PR2 Porton Cerco perimetral. Porton dos hojas de abrir, caño rectangular 50x100x2mm + tejido romboidal. Medida: 3,00x2,00 s/ planilla | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Refuerzos estructurales en tabiques para amurado de equipamientos y carpinterías | ml | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | R1- Pintura interior látex ultralavable mate color blanco | m2 | 170.19 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | R2- Pintura exterior siliconada impermeable e incolora para ladrillos h=3,30 | m2 | 129.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Ro3- Esmalte sintético para herrería | m2 | 15.76 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Pintura poliuretánica para cubierta sobre membrana | m2 | 125 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.05 | Pintura para H° visto | m2 | 16.41 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.06 | Pintura asfáltica en muros | m2 | 163 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALCACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
AGUA
10.01 | Nueva Alimentación y distribucioon de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero de Ø25. Incluyendo llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
TANQUE DE RESERVA
10.02 | Instalación colector tanque de reserva | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Tanque de reserva Flat 500 litros | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
CLOACAL
10.04 | Ejecución de instalación de cañería cloacal primaria y secundaria en caños Awaduct para baños y office hasta cañerías de descarga y ventilación. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.05 | PPA 0,063 | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | Boca de Acceso 20x20 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | Ramal curvo 45º 0,110 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.08 | Ramal curvo 45º 0,110 x 0,063 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Sombrerete PCV 0,063 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.10 | Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.11 | Interceptor de grasa 300 litros | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
PLUVIAL
10.12 | Cañeria vertical PP Ø0,110 c/ caño camara Duratop XR | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.13 | Embudo s/ losa salida lateral Sifonico 30 x 30 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.14 | Boca de Desague Abierta 30 x 30 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS SANITARIOS
10.15 | Inodoro c/ mochila, asiento y tapa línea tipo Espacio Ferrum | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.16 | Pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34 - A6 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.17 | Lavatorio con columna - A18 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
GRIFERÍA
10.18 | Canilla de servicio 1/4 de vuelta tipo FV Caballito metálica | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.19 | Grifería cocina monocomando tipo FV Arizona pico largo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.20 | Griferia tipo FV Pressmatic para discapacitados | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.21 | Griferia ducha exterior Tipo FV Arizona monocomando 0310/B1-CR | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
ACCESORIOS
10.22 | Dsipenser toallas tipo INELEC Steel 1501 AR 725 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.23 | Dispenser de jabón liquido de acero inoxidable tipo INELEC con acabado mate | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.24 | Cesto de basura 14 lts. Tipo INELEC Acero inoxidable | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.25 | Barral Fijo horizontal tipo Ferrum Espacio VEFR5 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.26 | Barral Movil rebatible con portarrollo y accionador tipo Ferrum Espacio VTEPA | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.27 | Barral Movil rebatible tipo Ferrum Espacio VTEPA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.28 | Espejo basculante tipo Ferrum Espacio VTEE1 B | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACIÓN
11.01 | Provisión, montaje e interconexión de un tablero de Obra | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Provision e instalacion Tablero Seccional sector ARO AIS (TS-ARO AIS). Se contempla Gabinete+Proteccion cabecera+Elementos serguridad con su protecciones (Indicador de Fase+Bornera distribuidora+Descargador) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Provision, canalización y tendido de Conductor GEL (4x10mm2+T LS0H) Caño H°G°51 | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Provision, canalización y tendido cable señal GEL (5x2,50mm2+T LS0H) Caño H°G°25 | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05 | Adecuación Tablero transferencia automática (TTA) . | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.06 | Cableado alimentador desde TTA existente hasta TS-Instrucción (4x6mm2+T LS0H). | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.07 | Provision e Instalación bandejas BT perforada 150 mm con accesorios y soportes laterales. | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.08 | Provisión e instalación interruptores de efecto un punto | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.09 | Provisión e instalación interruptores de efecto dos puntos | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.10 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 32 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | Provision, canalización y cableado embutido - tomacorrientes. | un | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.12 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.14 | Provision, canalización y cableado TUE A.A.con int termomagnetico para corte de mantenimiento sobre caja tipo Roker PR409. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.15 | Caja con corte para AA | un | 3
11.16 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT). | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.17 | Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.18 | Puesta a tierra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.19 | Caja con barra equipotencial. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.20 | Provición e instalación sistema fotocontrol para automatizar ilum ext. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.21 | Movimiento Grupo electrogeno (Desconexión y reconexión) de ubicación actual a ubicación provisoria y de provisoria a definitiva | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS
11.22 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight embutir 4000k | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.23 | Provisión y Colocación artefacto de tubo led 2x18w tipo tipo Marea color 4000k estanco antiexplosivo. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.24 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 22,5 x 22,5 tipo PC18 de embutir 4000k | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.25 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED aplique tipo tortuga oval Lucciola 4000k 20w | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.26 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED barra, bajo alacena 1 ml | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.27 | Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.28 | Provision e instalacion de Kit de emergencia para luminarias LED tipo Atomlux 1601n-led | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.29 | Provision e instalacion de Kit de Cartel de salida de emergencia con bateria. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
CORRIENTES DÉBILES
11.30 | Cañeria vacía y bocas para puestos de datos, con tanza testigo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.31 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "A y C" (2 boca de datos) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.32 | Provisión de face plate Cambre Silgo XXII en puestos datos | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.33 | Provisión e instalacion de bandeja 50mm con accesorios para Señales debiles | ml | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Equipo de aire acondicionado sistema Split frio/calor tipo de pared SP-001 (capacidad mínima 4500 frig./hora) tipo Carrier o similar en oficina | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Equipo de aire acondicionado sistema Split frio/calor tipo de pared SP-002 (capacidad mínima 5500 frig./hora) tipo Carrier o similaren Sala de Instrucción | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | Equipo de aire acondicionado sistema Split frio/calor tipo de pared SP-003 (capacidad mínima 5500 frig./hora) tipo Carrier o similar en Office | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.04 | Reinstalacion unidad exterior e interior de AA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Mesada de granito con zocalo en office | m2 | 2 |  | 0
14 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Provisión y colocación de cortinas nuevas corredizas en lamas. Medida:1,12x2,40 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Provisión y colocación de cortinas nuevas corredizas en lamas. Medida:1,20x1,40 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.03 | Provisión y colocación de cortinas nuevas corredizas en lamas. Medida:2,40x1,80 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.04 | Provisión y colocación de cortinas nuevas corredizas en lamas. Medida:1,63x2,00 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.05 | Provisión y colocación de cortinas nuevas corredizas en lamas. Medida:3,60x2,20 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | ESCRITSIMPLE-A- Escritorio simple (1,20x0,60) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.02 | ESCRITGERENC-B- Escritorio gerencial tipo B en L | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.03 | MESAOFFICE- Mesa office/sala de descanso (0,80x0,80) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.04 | MGUARDBAJO- Mueble de guardado bajo (0,40x0,96) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.05 | CAJONROD- Cajonera rodante (0,45x0,45) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.06 | SILLAOPERAT-A- Silla operativa tipo A | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.07 | PUPITRE-A- Silla pupitre tipo A | un | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.08 | SILLACOMEDOR- Silla comedor | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.09 | RACKS-8BOT- Rack metálico para 8 bidones | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.10 | ME1- Mueble de guardado Instrucción s/planilla | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.11 | ME2 - Mueble bajo mesada + estante flotante en office | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.12 | ME3 - Bastidor + 2 puertas MDF en depósito de ingreso (1,44x2,60) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.13 | ME4 - Bastidor + 2 puerta MDF en sector sanitarios (1,50x2,20) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.14 | CESTO- Cesto de basura | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.15 | PERCHERO- Perchero de pie metálico 1,70m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.16 | PIZARRABLANCA- Pizarra blanca (0,80x1,20) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | EQUIPAMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Heladera c/ freezer de bajo consumo - alta 280lts. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.02 | Microondas de 21 lts, primera marca. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.03 | Pava eléctrica bajo consumo de 2 lts. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.04 | Cesto de basura extraíble doble bajo mesada | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.05 | Termo tanque eléctrico 55lts. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | GRAFICA Y SEÑALÉTICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | Identificadoras en vinilo adhesivo de corte color gris sobre las puertas | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | INSTALCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.01 | Provisión y colocación matafuegos ABC 5kg | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.01 | Limpieza periódica (incluye volquetes y retiro de escombros) | mes | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.02 | Limpieza final de obra | m2 | 125 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ESTRUCTURAS DE H°A° |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CUBIERTA METALICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERÍAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | HERRERÍA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALCACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | MESADAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | EQUIPAMIENTOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | GRAFICA Y SEÑALÉTICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | INSTALCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 125
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## MP
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECO DE OBRA
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M2 | Hormigon Elaborado | 0.3462 | "Anexo INDEC " Cuadro 11. Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) - Cod .37510-11 -Hormigon elaborado
M1 | Albañilería | 0.33023 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería
M3 | Instalación Eléctrica | 0.17322 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación eléctrica
M4 | Pintura | 0.077803 | "Anexo INDEC " Mat. Elem - Cod .35110_32 - Ítem Pintura al látex para exteriores
M5 | Carpintería Metálica y Herrería | 0.0725 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpintería metálica y herrería
0.99995
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos |  | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra |  | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización |  | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR |  | Se adopta 0,3

## notas guada
2.03 | Desmonte, retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar contrapisos y/o plateas. Incluye compactacion con tosca e=20cm + suelo cal e=20cm | cambio de unidad de m2 a m3
ya cambié la cant - verificar si está bien
2.11 | Reubicacion de antena. Medidas: | incluir medidas de antena para verificar cotización
11.01 | Provisión, montaje e interconexión de un tablero de Obra | chequarlo con guille
11.02 | Provision e instalacion Tablero Seccional sector ARO AIS (TS-ARO AIS). Se contempla Gabinete+Proteccion cabecera+Elementos serguridad con su protecciones (Indicador de Fase+Bornera distribuidora+Descargador)
11.07 | Provision e Instalación bandejas BT perforada 1050 mm con accesorios y soportes laterales. | no será de 150
11.27 | Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE | chequear con guille

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## Desglose (hidden)
|  | Piso 03 | Piso 04 | Piso 5
1 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!