## COMPUTO
Fila: 47 ¦ Columna: 35
COMPUTO Y PRESUPUESTO
| CONTRATISTA: |  |  |  | OBRA - RES_001_EOI
DOMICILIO:
| TIPO DE OBRA: OBRA CIVIL DE REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO OPERATIVO - Aeropuerto de Resistencia |  |  |  | FECHA:
| RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  |  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.01 | Obrador, depósitos y sanitarios | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.02 | Replanteo de Obra | m2 | 800 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.03 | Cerco interior de obra | ml | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.04 | Cerco exterior de obra | ml | 90 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.05 | Planos obra (Aptos Construcción, Ejecutivos, CAO, Ing. de detalles, etc) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.01 | Demolición de solado vinilico hasta terreno natural | m2 | 63 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.02 | Retiro completo membrana existente sobre cubierta abanico. | m2 | 413 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.03 | Pases para instalaciones de SS a PB en hormigón/mamposteria | m2 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.04 | Desmonte completo de carpinterias, incluye vidrios, marcos y accesorios | m2 | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.05 | Demolición muro de ladrillo macizo/hueco | m3 | 4.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.06 | Demolición completa tabiques de placa de roca de yeso | m2 | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.07 | Desmonte de Instalacion electrica completa (Eléctricos, Balizamiento con Transformadores de alimentación, Acc,Tel, luminarias etc) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.08 | Picado y retiro revoques interiores/exteriores fisurados, con humedad, flojos y/o aglobados | m2 | 102 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.09 | Desmonte completo cielorraso suspendido con estructura de madera | m2 | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.10 | Desmonte completo cubierta exterior estacionamiento, incluye estructura | m2 | 150 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.11 | Limpieza, hidrolavado y sellado poliuretánico tipo Sika Flex PU o similar para grietas. Sobre cubierta abanico | m2 | 414 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.12 | Desafectación de contenedor existente de acuerdo al cronograma de obra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | Excavación, relleno compactado con tosca al 95% + Suelo Cemento hasta subrasante para pavimento exterior Taller CNS | m3 | 72 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Ailslaciones
| 4.01 | Barrera de vapor de pintura asfáltica base solvente tipo Megaflex o similar. (2 manos) | m2 | 414 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.02 | Membrana asfáltica transitable en rollo para impermeabilización de cubierta, tipo Megaflex Geomax de 4mm o similar | m2 | 555 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.03 | Membrana liquida con PU tipo Megaflex Techos Pu o similar. Color a definir. (3 manos) | m2 | 425 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.04 | Membrana liquida con PU tipo Megaflex Techos Pu o similar en cubierta losa plana (ala sur + oficinas). Color a definir. (1 mano) | m2 | 549 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.05 | Venda Geotextil tipo Sika Tex 75 | m2 | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.06 | Base cementicia, tipo Weber Floor Ras con tacurú | m2 | 62 |  | 0 |  | #DIV/0!
Mamposterias
| 4.10 | Muro de Ladrillo Común | m3 | 9.3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.11 | M4 - Muro de ladrillo hueco de 12x18x33 | m2 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.12 | Cajón hidrófugo para muro de 20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) | ml | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y Carpeta
| 4.13 | Contrapiso sobre terreno natural (incluye barrera de vapor y carpeta impermeable) | m2 | 98.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.14 | Carpeta niveladora | m2 | 95.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.15 | Banquinas bajo mesada | m2 | 2.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.16 | H°A° para Platea. Esp.: 0,14m c/malla Q-188 150x150x6mm | m2 | 103.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques
| 4.17 | Revoque hidrofugo/Azotado | m2 | 37 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.18 | Revoque grueso exterior | m2 | 37 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.19 | Revoque fino exterior | m2 | 30.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.20 | Revoque grueso interior | m2 | 27.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.21 | Revoque fino interior | m2 | 1840 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revestimientos
| 4.22 | Provisión y colocación de Revestimiento plástico llaneado | m2 | 452 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.23 | Colocación de revestimiento Porcelanato rectificado blanco 60x30 | m2 | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados (incluye juntas y selladores)
| 4.24 | Ejecucion vereda perimetral exterior hormigon, espesor 15 cm, pendiente transversal, con malla Q188. Terminacion antideslizante escobeado con perimetro fratazado a llana. Juntas de dilatacion mastic asfaltico. | m2 | 208.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.25 | S2 - Colocación de Solado Porcelanto de 60x60cm | m2 | 201.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.26 | S3 - Provisión y colocación Piso de goma en baldosas tipo cerama Indelval (rampa) | m2 | 6.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.27 | S4 - Provisión y colocación Piso vinilico antiestático autoposante tipo NP Floors alto tránsito | m2 | 223 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.28 | Zócalo EPS line e:7cm (incluye soportes para colocación) | ml | 129 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.29 | Zócalo porcellanato idem piso e:7cm | ml | 284 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.30 | Solia de anodizada mate tipo Atrim idem existente | ml | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.31 | Varilla de escalones anodizada mate 20mm tipo Atrim | ml | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.32 | Reparación de escalones de H°A° desde P.B. hasta subsuelo | m2 | 6.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.33 | Varilla Desnivel Atrim Rampa Cromo Mate Piso Vinilico 2253 | ml | 3.12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.34 | Pavimento exterior Hormigon Armado H30 incluye juntas distribuidas longitudinales y transversales en Taller CNS | m2 | 120 |  | 0 |  | #DIV/0!
Cielorrasos
| 4.35 | CR - Reparación cielorraso existente tipo yeso aplicado | m2 | 88 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | RAMPA (Acceso Ala Sur) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.01 | Contrapiso RDC esp.: 0,10m | m2 | 29.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.02 | Mamposteria Fundacion Lad. Com. 0,15m | m2 | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.03 | Revoque nuevo sobre paramentos exteriores | m2 | 12.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.04 | Revestimiento plastico llaneado | m2 | 12.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.05 | Loseta rampa sin logo, para desarrollo de rampa | m2 | 17.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.06 | H° Fratasado, para descansos de rampa | m2 | 7.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Tabiques
| 6.01 | T1 - Tabique de placa de roca de yeso e:12cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + doble placa de roca de yeso común a cada lado | m2 | 89 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.02 | T2 - Tabique doble placa de roca de yeso resistente al fuego a cada lado e:12cm. + Perfil 70mm + lana de vidrio | m2 | 95.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.03 | T3 - Tabique de placa de roca de yeso e:9,5cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + doble placa de roca de yeso resistente a la humedad | m2 | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
Cielorrasos
| 6.04 | C2-Cielorraso suspendido modular 60x60 acústico | m2 | 86 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.05 | C3-Cielorraso suspendido placa de roca de yeso junta tomada 12mm | m2 | 218 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.06 | C5-Cielorraso suspendido placa de roca de yeso junta tomada Placa ignífuga 12mm | m2 | 31.51 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.07 | C6-Cielorraso suspendido Durlock junta tomada con estructura soporte a losa | m2 | 116.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Puertas
| 7.01 | P1-Puerta simple aluminio anodizado. Medidas: 0,80m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.02 | P2-Puerta doble en aluminio anodizado. Medidas: 1,80m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.03 | P4-Puerta Simple tipo placa de Madera. Medidas: 0,80 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.04 | P5-Puerta cortafuego F-60 con barral antipanico. Medidas: 1,10 | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.05 | P7-Puerta Simple tipo placa de Madera con barral (sanitario discapacitados). Medidas: 1,10 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.06 | P8-Puerta Doble tipo placa de Madera con barral antipanico. Medidas: 1,40 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.07 | P9-Puerta Simple tipo placa de Madera. Medidas: 0,85 | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.08 | P10-Puerta Simple tipo placa de Madera (Sala de Monitoreo). Medidas: 1,10 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.09 | P11-Puerta doble de chapa en sector de plenos eléctricos | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.10 | P12- Puerta chapa exterior RF-60 con visor. Medida: 1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.11 | P13-Puerta de chapa exterior con barral antipánico. Medidas: 1,05 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.12 | Puerta reja de escalera en plenos eléctricos. Medidas:1,10 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.13 | P14-Puerta cortafuego RF-60 con barral antipanico. Medidas: 1,40 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.14 | P15-Puerta de chapa. Medidas: 0,90m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Ventanas
| 7.15 | V1-Ventana corrediza de 2 hojas tipo Modena 2, Vidrio DVH Laminado (3+3) 6 (3+3) transparente. Medidas: 2,00x1,20 | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.16 | V2- Ventana banderola tipo Modena 2, Vidrio DVH Laminado (3+3) 6 (3+3) transparente. Medidas: 1,00x1,20 | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.17 | V3-Ventana corrediza de 2 hojas tipo Modena 2, Vidrio DVH Laminado (3+3) 6 (3+3) transparente. Medidas: 1,00x0,50 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.18 | FV1 Frente Vidriado con estructura de hierro y vidrio tipo doble piel curvo U-GLASS | m2 | 22.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
Tabiques divisores
| 7.19 | Tabiques divisorios de baños según detalles. Incluye herrajes. | m2 | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.01 | Escalera marinera en subsuelo con guardahombre | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.02 | Baranda exterior de A°I° en rampa Ala Sur | ml | 32.2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.03 | Pasamanos interior de caño estructural negro en rampa ACC | ml | 8.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.04 | Puerta trampa - Estructura metálica, en tres tramos en Hall | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.05 | Estructura metálica para unidades ext. de AA° | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.06 | Puerta reja en bajo recorrido de ascensor en Subsuelo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.07 | Sombrerete termomecanica ductos a cubierta | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.08 | Tapas para pisoducto ACC c/terminacion piso ACC | ml | 12.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.01 | Enduído completo + fijador + pintura interior latex ultralavable | m2 | 2097 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.02 | Enduído completo + fijador sobre cielorraso + pintura interior latex cielorrasos | m2 | 904 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.03 | Enduido completo + fijador + pintura latex exterior | m2 | 160 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.04 | Protección de Antióxido + pintura epoxi en herrerías exteriores, | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.05 | Fijador + pintura exterior latex +pintura esmalte sintetico friso 1,50m alto en subsuelo | m2 | 377 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Reserva de Agua
| 10.01 | Provision e instalacion tanques cisterna 1000 lts. instalados sobre plataforma unidos por colector. (inlcuye plataforma) | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.02 | Provision e instalacion Bombas elevadoras tipo Rowa 1 1/5ha | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.03 | Provision e instalacion Sistema de Bombeo. Incluye un tanque hidroneumatico horizontal y dos bombas presurizadoras 3/4 HP, con sus accesorios. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Agua Fria y Caliente
| 10.04 | Provisión y Distribución de nueva alimentación de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero. Incluyendo llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.05 | Provisión e instalación de termotanque electrico completo, según especificaciones. De 55 Lts., y de 2,2kw | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
Cloacal
| 10.11 | Provisión y ejecución de instalación cloacal. Incluye cañerías, pileta de piso de PPN reforzado (marco y reja de bronce cromado) y accesorios | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.12 | Camara Septica 3m3 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.13 | Pozo Absorbente. Medidas: diam1,50 x prof 2,50m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.14 | Cámara de Inspeción 0,60m x 0,60m | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
Artefactos
| 10.15 | Inodoro Tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.16 | Minigitorio Tipo mural Roca | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.17 | Inodoro apto discapacitados tipo Ferrum Espacio + mochila + Asiento | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.18 | Bacha Tipo Mi Pileta (ART. 243) 44x34x15 en Lactario | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.19 | Bacha Tipo Mi Pileta (art 303) 52x32x18 en Office | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.20 | Bacha Tipo Ferrum congreso chica en Baños | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.21 | Lavatorio Tipo Espacio apta discapacitados | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Griferias
| 10.22 | Griferia monocomando para mesada cromada tipo FV en Baños | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.23 | Valvula automática de pared Tipo FV Pressmatic para mingitorios | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.24 | Griferia monocomando Tipo FV Kansas para office y lactario | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.25 | Grifería automática FV para lav. línea espacio | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Accesorios
| 10.26 | Dispenser papel higiénico A°I° | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.27 | Dispenser toallas de papel A°I° | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.28 | Dispenser jabón liquido A°I° | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.29 | Percha Gancho Simple Perchero Acero Inoxidable | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.30 | Barral apto discapacitados rebatible 80 cm con portarrollo y accionador Tipo Ferrum Espacio | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.31 | Barral Fijo Tipo Ferrum espacio 80 cm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.32 | Cesto de Basura Acero Inoxidable Pedal 20 Lts Baños | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.33 | Cesto de basura acero inox bajo mesada Office y lactario | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.34 | Espejos baños pegados en pared sobre mesadas (h=90cm) | m2 | 3.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.35 | Espejo basculante Tipo Ferrum. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Pluvial
| 10.36 | Drenaje de condensado equipos de AA por piso | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.37 | Bandeja drenaje de condensado en chapa galvanizasa para equipos de AA | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.38 | Embudo s/ losa salida lateral Sifonico 30 x 30 | un | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.39 | Cañeria Vertical CPP ø 110 Negro (Tipo Duratop XR) | ml | 62 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.40 | Cañeria Horizontal PVC ø 100 | ml | 52 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.41 | Malla Galvanizada anti hojas | m2 | 3.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.42 | Provisión y colocación de Pileta de patio tapada | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.43 | Provisión y colocación de Bocas de acceso 40x40 | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.44 | Provisión y colocación de bocas de acceso 40x60 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.45 | Provisión y colocación de guardaganado con rejilla | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.01 | Instalación |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.01.1 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.2 | Mediciones iniciales y ensayos de recepcion de instalación eléctrica (conductores, equipamiento, tableros de BT, etc.). | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.3 | Tendido de alimentador a proveer por EANA (3x95+50mm2+T) sobre bandeja portacable | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.4 | Provisión y tendido tramo nuevo, alimentador terminal, desde bornera existente en SS a Sala de Potencia (4x1x185mm2+T) | ml | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.5 | Provisión de instalación temporal segura y señalizada para cableados, tableros de obra | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.6 | Provisión de instalación temporal segura y señalizada para alimentación provisoria de locales a requerimiento según etapabilidad. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.7 | Diseño y provisión de tablero general de distribución baja tensión, "TBT" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.8 | Adecuación e instalación TS01/02 en sala de potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.9 | Adecuación e instalación TS03 en sala de potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.10 | Adecuación e instalación TS04 en sala de potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.11 | Instalación Tablero Seccional TS05 en sala de monitoreo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.12 | Adecuación e instalación Tablero Seccional TS06-UPSA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.13 | Instalación Tablero Seccional TS07-UPSB | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.14 | Provisión e instalación de nuevo Tablero Seccional TS08 bomba de achique en sala de potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.15 | Adecuación tablero taller CNS (TS23-NE-CNS) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.16 | Provisión e instalación TS25-ES-SS BOMBAS ELEVADORAS | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.17 | Provisión e instalación TS26-ES-SS BOMBAS PRESURIZADORAS | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.18 | Provisión e instalación TS30-UPSA-ACC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.19 | Provisión e instalación TS31-UPSB-ACC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.20 | Provisión e instalación TS35 en caseta trafos Radio ayuda. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.21 | Zanjeo y canalización para unir cámara salida SS hasta caseta Trafos Radioayuda (2 tritubo) | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.22 | Zanjeo y canalización para iluminación en estacionamiento, con caja de paso para conexión bocas iluminación (tipo Daisa) | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.23 | Cableado Subterraneo (2x6mm2+T LS0H) desde "TS04-NE-ST" hasta estacionamiento para ilum. Exterior. | ml | 85 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.24 | Cableado ILS (2x16mm2+T LS0H) desde "TS01" hasta Caseta trafos Radioayuda | ml | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.25 | Cableado ILS GP (2x16mm2+T LS0H) desde "TS01" hasta Caseta trafos Radioayuda | ml | 41 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.26 | Cableado VOR (2x16mm2+T LS0H) desde "TS01" hasta Caseta trafos Radioayuda | ml | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.27 | Provisión y tendido de cableado conexiónes UPS 20kva (4x10mm2+T LS0H) desde TBT | ml | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.28 | Provisión y tendido de cableado conexiónes UPS 60kva A (4x1x35mm2+T LS0H) desde TBT | ml | 23 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.29 | Provisión y tendido de cableado conexiónes UPS 60kva B (4x1x35mm2+T LS0H) desde TBT | ml | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.30 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-01/02 (3x70+35mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.31 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-03 (4x10mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.32 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-04 (4x1x95mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.33 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-05 (4x10mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.34 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-06 (4x1x35mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.35 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-07 (4x1x35mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.36 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-08 (4x4mm2+T LS0H) desde “TS02” | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.37 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-30 (4x6mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 27 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.38 | Provisión y tendido de cableado alimentador TS-31 (4x6mm2+T LS0H) desde “TBT” | ml | 28 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.39 | Cableado y canalización alimentadores BOMBAS achique (2x4mm2+T LS0H) | ml | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.40 | Provisión, tendido de cableado y canalización comandos BOMBAS achique (6x1,5mm2 LS0H) | ml | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.41 | Provisión, tendido de cableado y canalización alimentador BOMBAS ELEVADORAS (4x6mm2+T LS0H) | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.42 | Provisión, tendido de cableado y canalización alimentador BOMBAS PRESURIZADORAS (4x6mm2+T LS0H) | ml | 26 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.43 | Provisión, tendido de cableado y canalización alimentador Extractor zona monitoreo (4x4mm2+T LS0H) | ml | 26 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.44 | Provisión, tendido de cableado y canalización alimentador Extractor zona sala descanso (4x4mm2+T LS0H) | ml | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.45 | Provisión y tendido de cableado alimentadores SALA DE MÁQUINAS ASC. (4x16mm2+T LS0H) “TS19” | ml | 28 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.46 | Provisión y tendido de cableado sobre bandejas en Sala Tecnica desde Tablero a racks. Circuitos A + B x rack (3x2,5mm2+T LS0H) | ml | 528 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.47 | Provisión e instalación de toma hembra tipo STECK en accesorio bandeja, con provisión de ficha Macho correspondiente y 3m de cable 3x2,5 con vaina de protección en la ficha macho, Racks sala técnica. | un | 44 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.48 | Provision e Instalación bandejas escalera 450mm con accesorios, en Sala Tecnica y sala potencia | ml | 47 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.49 | Provision e Instalación bandejas ESCALERA 600 mm con accesorios, para distribución en sala potencia + hall central | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.50 | Provision e Instalación bandejas ESCALERA 450 mm con accesorios, fijación al piso, CON TAPA para distribución AA en cubierta. | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.51 | Provision e Instalación bandejas ESCALERA 300 mm con accesorios, para distribución en sala potencia + hall central. | ml | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.52 | Provision e Instalación bandejas ESCALERA 150 mm con accesorios, para distribución en sala potencia + hall central | ml | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.53 | Provision e Instalación bandejas ESCALERA 150 mm con accesorios, fijación al piso, CON TAPA para distribución AA en cubierta. | ml | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.54 | Provision e Instalación bandejas PERFORADA 200 mm con accesorios, para distribución en sala potencia y sala técnica. | ml | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.55 | Provision e Instalación bandejas perforada 450 mm con accesorios, para distribución por CD sala técnica y montante | ml | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.56 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios, para distribución por PB y CD sala técnica y montante | ml | 39 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.57 | Provision e Instalación bandejas perforada 250 mm con accesorios, para distribución por PB y CD de ACC | ml | 90 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.58 | Provision e Instalación bandejas perforada 200 mm con accesorios, para distribución por ACC, Baja tensión y CD pasillos | ml | 75 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.59 | Provision e Instalación bandejas perforada 100 mm con accesorios, para distribución por ACC, Baja tensión y corrientes débiles. CON TAPA | ml | 46 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.60 | Canalizacion y cableado bocas iluminacion de escalera en subsuelo y planta baja | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.61 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 135 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.62 | Cableado bocas de iluminacion | un | 57 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.63 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.64 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR, CON BASE COLUMNA | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.65 | Canalizacion con cajas y caño galvanizado y cableado Iluminacion exterior, Reflectores 20w zona estacionamiento. | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.66 | Canalización y cableado alimentadores AA splits. | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.67 | Provisión e instalación de caja estanca con corte al pie de cada compresor AA splits. | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.68 | Canalización y cableado Extractores SS TWR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.69 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes comunes y especiales | un | 58 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.70 | Provision y cableado tomacorrientes comunes y especiales | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.71 | Canalización EXTERIOR y cableado tomacorrientes ACC | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.72 | Provision, canalización y cableado Circuitos UPS (toma doble rojo) | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.73 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.74 | Provision y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.75 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "B" | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.76 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.77 | Provision y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.78 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "D" | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.79 | Cableado PUESTO ACC, termina en caja tipo Roker con bornera y prensacables. | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.80 | Provision, canalización y cableado por contrapiso, subida c/vértebra hasta bandeja mesa reunión | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.81 | Provision y colocación de llaves de 1 punto | un | 37 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.82 | Provision y colocación de llaves de 2 puntos | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.83 | Provision y colocación de llaves de 3 puntos | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.84 | Provision y colocación de llaves combinadas | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.85 | Provision y colocación de Pulsadores para regulación de iluminación sistema DALI. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.86 | Provision y colocación de pulsadores para automático escalera | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.87 | Provision UPS 3kVA para TOMAS ups e iluminacion de emergencia local TALLER CNS | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.88 | Provision UPS 20kVA para iluminacion de emergencia y tomas UPS c/30 minutos de soporte | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.89 | Cámara c/tapa metálica 2mx1m entrada alimentadores Aerop Arg | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.90 | Cámara c/tapa metálica 2mx1m salida cableados sector escalera emergencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.91 | Adecuacion bajada pararrayos, aisladores, nueva bajada y provisión e instalación de pata de ganzo con su caja de inspacción. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.92 | Puesta a tierra en Caseta Trafor Radioayuda, vinculada a barra equipotencial en sala potencia. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.93 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), en edificio operativo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.94 | Adecuación de instalación en SS y limpieza de bandejas. Limpieza en general. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.95 | Tapas para pisoducto ACC c/terminacion piso ACC | ml | 12.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.01.96 | Provisión de etiquetas autoadhesivas con código QR. Para identificación de tableros eléctricosl.Material resistente. | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02 | Corrientes debiles |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.02.1 | Bocas para puestos de datos. | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.2 | Provisión de face plate tipo Cambre Siglo XXII en puestos datos | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.3 | Cañeria y bocas para detección de incendio con tanza testigo | un | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4 | Provisión, instalacion y certificacion de cableado estructurado para LAN CORE OPE y CORP |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.02.4.1 | Cable U-UTP Cat. 5e , 23awg Lszh Gris (305 m) | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.2 | Cable U-UTP Cat. 6 , 23awg Lszh Blanco (305 m) | un | 23 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.3 | Cable F-UTP Cat. 6 , 23awg Lszh Blanco (305 m) | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.4 | Jack (hembra) RJ45 Cat.5e | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.5 | Jack (hembra) RJ45 Cat.6 | un | 200 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.6 | Jack (hembra) RJ45 Cat. 6 F-UTP (blindado) | un | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.7 | Jack (macho) RJ45 Cat.5e | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.8 | Jack (macho) RJ45 Cat.6 | un | 200 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.9 | Jack (macho) RJ45 Cat. 6 F-UTP (blindado) | un | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.10 | Patch Cord UTP Cat. 6 (1,5 metros) color blanco | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.11 | Patch Cord UTP Cat. 6 (3 metros) color blanco | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.12 | Patch Cord F-UTP Cat. 6 con ficha RJ45 x 4m color azul | un | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.13 | Capuchones para fichas Rj45, color negro. Presentacion de 100 unidades el paquete. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.14 | Capuchones para fichas Rj45, color rojo. Presentacion de 100 unidades el paquete. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.15 | Capuchones para fichas Rj45, color azul. Presentacion de 100 unidades el paquete. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.16 | Certificación cableado UTP Cat 6, según especificación técnica. | un | 335 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.4.17 | Identificación de puestos y todos los elementos | un | 335 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5 | Provisión, instalacion y certificacion de cableado en fibra óptica monomodo OS2.
| 11.02.5.1 | Fibra Óptica Monomodo Os2 12 Hilos 9/125um (Acoradazada antiroedor para exterior) | un | 200 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.2 | Patch Cord Monomodo Dúplex Lc/upc - Lc/upc longitud 1,5 metros | un | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.3 | Patch Cord Monomodo Dúplex Lc/upc - Sc/upc longitud 1,5 metros | un | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.4 | Certificación FO monomodo 12 hilos 9/125um (instalación y certificación) | un | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.5 | Pigtails LC/UPC para fibra óptica monomodo 9/125um | un | 48 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.6 | Pigtails SC/UPC para fibra óptica monomodo 9/125um | un | 48 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.7 | Patch Panel de 24 bocas duplex LC/UPC para FO monomodo 9/125um | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.5.8 | Patch Panel de 24 bocas duplex SC/UPC para FO monomodo 9/125um | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.6 | Provisión de materiales para cableado analógico en par telefonico, vinculacion al armario de cruzadas.
| 11.02.6.1 | Rollo de 500 metros de cable de cruzada telefonica 2x0,50mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.6.2 | Cable para telefono con ficha RJ11 longitud: 1,5m | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.6.3 | Regleta Bornera Tipo Krone De 10 Pares Telefónico | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.6.4 | Soporte para 5 regletas tipo Krone Acero | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.6.5 | Patch Panel Estandar, montaje en sistema de perfil de 19",con 24 jack RJ45 en Cat. 5e, altura de 1UR, caracteristicas según especificaciones técnicas. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7 | Provisión de rack mural para distribucion de zona en el ACC Definitivo
| 11.02.7.1 | Rack de montaje mural de 15UR, dimensiones 60x77x70 ancho x alto x profundidad), incluye sistema de fijación. Con sistema de perfil integrado estándar internacional de 19 pulgadas. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.2 | Rack autosoportado puertas microperforada de 42UR, dimensiones 80x200x80cm (ancho x alto x profundidad), incluye sistema de fijación. Con sistema de perfil integrado estándar internacional de 19 pulgadas. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.3 | Patch Panel 24 Puertos Rj45 Cat 6 | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.4 | Patch Panel Estandar, montaje en sistema de perfil de 19", capacidad de instalar 24 jack TG RJ45 en Cat. 6, altura de 1UR, caracteristicas según especificaciones técnicas. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.5 | Patch Panel Modular con Blindaje de 24 para puertos RJ45 Cat. 6 0 6A, para montaje en perfil 19'' | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.6 | Paneles ciegos frontales para montale en sistema de perfil 19", altura del panel 1UR con apertura con escobilla para ingreso de cableado. | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.7 | Canal de tension rackeable con 5 tomas tipo I (estandar ARG) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.8 | Juego de puesta a tierra premontada para rack. Con al menos 12 orificios, incluir tornilleria para fijacion de cable tierra | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.9 | Cable unipolar para puesta a tierra verde/amarillo 6 mm² + PE, PVC 0.6/1kV (bobina 100 m) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.10 | Cable unipolar para puesta a tierra verde/amarillo 2,5 mm² + PE, PVC 0.6/1kV (bobina 100 m) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.11 | PDU estandar para montaje de 0UR, Salidas (20) C13 y (4) C19 capacidad de 16 amp, 230 V, monofasica PDU con plug de alimentación tipo IEC 60309 2P+E 6h 16A (IP44) y alimentador de 3m. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.12 | Paneles ciegos frontales para montaje en sistema de perfil 19", altura del panel 1UR. | un | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.13 | Bandeja fija liviana 1UR de 30cm de profundidad | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.14 | Panel de alineación con estribos, para montaje en sistema de perfil 19", alineacón horizontal de altura 1UR. | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.02.7.15 | Placa guía de cables de 42UR para canalizado posterior en rack, para facil instalación sobre el bastidor. Instalacion en la parte posterior con perforaciones multifunción para gestión del cableado. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03 | Artefactos
| 11.03.1 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60, tipo Backlight de embutir 4000k | un | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.2 | Provisión y Colocación Artefactos de PLACA LED 21X21 4000k 20w | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.3 | Provisión y Colocación Artefactos antideslumbrante de embutir con dicroica led regulable tipo Onix 4000k | un | 41 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.4 | Provisión y Colocación artefacto PLACA led 36w tipo tipo Marea 36, color 4000k estanco | un | 29 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.5 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED aplique tipo tortuga oval 4000k 20w | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.6 | Provisión y Colocación Columna luminaria tipo "mini MT proyector central" con Jabalina PAT individual. Ver detalle. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.7 | Cartel de salida emergencia tipo GX-19 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.8 | Proyector led tipo Protolite 20w IP65 Estacionamiento | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.9 | Artefacto placa led colgante con driver DALI 30w 4000k tipo LINE | un | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11.03.10 | Regleta bajo alacena tipo EURO | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
| 12.01 | AA 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala de equipos y potencia) | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.02 | AA 02 - Aire acondicionado tipo inverter split piso techo 9000 frig (ACC y sala de descanso) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.03 | AA 05 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.04 | Aire acondicionado inverter Tipo split 5500 Fgs. Sala de descanso ACC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Secuenciador (Provisión e Instalación)
| 12.05 | Secuenciador tipo Westric SW con PLC | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
| 12.06 | Instalación-AA 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala de equipos y potencia) | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.07 | Instalación-AA 02 - Aire acondicionadotipo inverter split piso techo 9000 frig (ACC y sala de descanso) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.08 | Instalación-AA 05 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.09 | Instalación Aire acondicionado inverter Tipo split 5,500 Fgs. Sala de descanso ACC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.10 | Reubicación de unidades exteriores existentes, Sala Tecnica, Cant. 2 AA° Piso/techo de 15,000Fgs. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.11 | Provisión e instalación de Chapas de Identificación de Equipo Exterior | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.12 | Provisión e instalación de etiquetas adhesivas en equipos Interiores. | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 13.01 | Cubierta de chapa con estructura metálica | m2 | 207 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 13.02 | Cubierta de losa de vigeta + ladrillo de tergopol según calculo | m2 | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | MARMOLERÍA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14.01 | Mesada de granito gris mara (25mm) incluye mensulas y accesorios | m2 | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 14.02 | Frentin y zócalo de 100mm | ml | 22.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 14.03 | Divisorios de marmól gris Mara de baños en paneles (mingitorios) según detalles. Incluye herrajes | ml | 2.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | CORTINAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15.01 | Cortina tipo Sunscreen 5%, color beige,1,10x1,30 | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.02 | Cortina tipo Sunscreen 5%, color beige, 2,10x1,30 | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.03 | Cortina tipo Sunscreen 5%, color beige, 2,10x0,60 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.04 | Cortina tipo sistema doble, black out+sunscreen 5%, color beige, 1,20x 1,30 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.05 | Cortina tipo sistema doble, black out + sunscreen 5%, color beige, 2,10x1,30 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.06 | Cortina tipo sistema doble, black out + sunscreen 5%, color beige, 2,30x0,60 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.07 | Cortina tipo sistema doble, black out + sunscreen 5%, color beige, 1,15x1,60 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.08 | Cortina tipo sistema doble, black out + sunscreen 5%, color beige, 1,70x0,60 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 15.09 | Cortina tipo sistema doble, black out + sunscreen 5%, color beige, 0,60x1,30 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobiliario De Linea Operativo
| 16.01 | EL1 - Escritorio simple con cajonera rodante + pasacable 1400mm x 700mm | un | 17 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.02 | EL2 - Escritorio en L con cajonera rodante + pasacables 1800mm x 1700mm | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.03 | EL3 - Escritorio doble con cajoneras rodantes + pasacables 1900mm x 700mm | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.04 | EL4 - Escritorio doble con cajoneras rodantes + pasacables 1600mm x 700mm | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.05 | EL5 - Mesa de Comedor 2000mm x 900mm | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.06 | EL6 - Mesa de Reuniones 2100mm x 1200mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.07 | EL07 - Bibliotecas abiertas con estantes regulables 800mm x 1350mm x 450mm | un | 32 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.08 | EL08 - Biblioteca bajas con cerradura + estantes regulables 800mm x 7500mm x 400mm | un | 32 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.09 | EL09 - Biblioteca altas con cerradura + estantes regulables 800mm x 1800mm x 400mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.10 | EL10 - Cajonera (impresora) 500mm x 500mm x 600mm | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.11 | EL11 - Archivero reforzado con cerradura de 4 cajones 470mm x 1134mm x 700mm | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.12 | EL12 - Estanteria alta metálica de 5 estantes regulables 900mm x 420mm 2000mm | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.13 | EL13 - Lockers metálico 8 puertas | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.14 | BMA - Banco de trabajo metálico alto con bandejas superiores, gavetas y luminaria (h840mm + 1260mm x 1150mm x 800mm). (Taller CNS) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.15 | BMD - Banco de trabajo metálico simple con cajoneras (hreg x l2500mm x a80mm). (Taller CNS) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.16 | BMS - Banco de trabajo metálico (h850mm x l1300mm x 800mm). (Taller CNS) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.17 | Perchero de pie de Acero h=1,70 | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.18 | Cesto papelero metálico 230mm | un | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.19 | Pizarra blanca para marcador de 1,20x0,80 | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.20 | Acrílico para cartas de navegación. Medidas: 2,00x2,25m (medidas a verificar con personal local) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
Mobiliarios Especiales A Medida
| 16.21 | ME2 - Escritorio en esquina en Sala de Monitoreo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.22 | Estante de melamina e=2mm con frente 2950mm x 350mm (Office Edificio Operativo) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.23 | ME3 - Escritorio recepción | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.24 | ME4 - Archivero. Medidas:2,10x0,84m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.25 | ME1 - Mueble a medida tipo escobero | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Muebles Bajo Mesada
| 16.26 | Mueble bajo mesada 3000mm x 600mm (Office Edificio Operativo) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.27 | Mueble bajo mesada 2150mm x 600mm (Lactario) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.28 | Mueble bajo mesada 3000mm x 600mm (ACC) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
Mobiliario De Ambientación
| 16.29 | MA1 - Sillón de dos cuerpos | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.30 | MA2 - Sillón de un cuerpo | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.31 | MA3 - Mesa baja ⌀ 60 h=0,30 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
Sillas De Linea
| 16.32 | SG- Silla Gerencial con apoyacabeza y percha, tipo "VERTEBRA" | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.33 | SO- Silla Operativa, tipo Aston | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 16.34 | SC- Silla de comedor color negro, tipo Oregón | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17 | EQUIPAMIENTO OFFICE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 17.01 | Heladera No frost 280lts | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17.02 | Heladera tipo frigobar 65lts | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17.03 | Pava electrica 2lts | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17.04 | Microondas 20lts | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17.05 | Cafetera de filtro con jarra 1,2lts | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 17.06 | Anafe eléctrico de 2 hornallas | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18 | INSTALACION DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 18.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.02 | Provision e instalacion panel central principal | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.03 | Provision e instalacion paneles centrales secundarios | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.04 | Provision e instalacion detector de humo | un | 90 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.05 | Canalizacion y cableado de bocas de detección | un | 110 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.06 | Provision e instalacion avisador manual (F) | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 18.07 | Provision e instalacion sirena + flash estroboscópico | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | SUBSUELO - PATIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Demolición
| 19.01 | Demolición contrapisos rejilla con retiro de escombros | m3 | 0.57 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.02 | Demolición de mampostería Canteros | m3 | 6.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.03 | Demolición de mampostería Cámaras de inspección | m3 | 1.35 |  | 0 |  | #DIV/0!
Intalación Eléctrica
| 19.04 | Caño 110mm para cañeros conectan Cámara de entrada con Subsuelo | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.05 | Cámara de inspección eléctrica de salida con desagote (2,00x1,00) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Termomecánica
| 19.06 | Ducto de ventilación p/ inyección y extracción de aire a ejecutar según planos | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.07 | Ventilador centrífugo de flujo axial TAMAÑO: 750 / 1,00. RPM: 1420. CAUDAL: 187 m³/min PRESIÓN ESTÁTICA: 32 mm c.a.. VEL: 12,1 m/seg | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Intalación Pluvial
| 19.08 | Conexión entre camaras y rejillas en contrapiso de subsuelo | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.09 | Boca desagüe abierta 60x60 Taller CNS | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.10 | Bomba de achique sumergible para cámaras de desborde y cámara de ascensor | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.11 | Cañeria horizontal de PVC Ø0,100 con accesorios Taller CNS | ml | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
Relleno / Cegado
| 19.09 | Relleno | m3 | 19 |  | 0 |  | #DIV/0!
Carpetas
| 19.10 | Carpeta de Cemento | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos
| 19.11 | Losa llena - H2 - Malla 15x15 diámetro 8mm | m3 | 1.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.12 | Contrapiso RDC 10cm Cámara de achique | m2 | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Mampostería (Cantero)
| 19.13 | Mamposteria Elevacion Lad. Com. 0.15m | m2 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.14 | Mamposteria Elevacion Lad. Com. 0.15m, con hierros cada 3 hiladas | m2 | 4.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.15 | Muro de Ladrillo ceramico 18cm | m2 | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.16 | Muro de Ladrillo ceramico 12cm (incluye azotado hidrofugo y revoque grueso fratachado para recibir revestimiento ceramico) | m2 | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoque (Cantero)
| 19.17 | Revoque Interior sobre Azotado | m2 | 51 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.18 | Revoque Interior + Azotado Impermable | m2 | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.19 | Revoque Exterior + Azotado Impermeable | m2 | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.20 | Reparación de fisuras + revoque hidrófugo + impermeabilizante cementicio en paredes Subsuelo | m2 | 216 |  | 0 |  | #DIV/0!
Rejillas Metálicas Subsuelo
| 19.21 | Rejilla metálica corrida, sección inicial 20x20cm | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.22 | Rejilla metálica corrida, sección inicial 20x30cm Taller CNS | un | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.23 | Rejilla metálica para Cámara de inspección cuadrada 1,00x1,00 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.24 | Rejilla metálica para BA cuadrada 0,25x0,25 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.25 | Rejilla metálica para BA cuadrada 0,60x0,60 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
Rejillas Metálicas Patio
| 19.26 | Rejilla metálica de ventilación N°1 de 1000mm x 550mm | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.27 | Rejilla metálica de ventilación N°2 de 300mm x 250mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.28 | Rejilla metálica de ventilación N°3 de 1200mm x 550mm | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.29 | Tapa metálica de 4 tramos para Cámara de inspección de 2,00x1,00 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.30 | Tapa metálica de 2 tramos para Cámara de inspección de 1,00x1,00 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.31 | Rejilla interior en ducto de ventilación Inyección/extracción. Medidas:55x60 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
Fundaciones
| 19.32 | Excavacion Pilotines | m3 | 0.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.33 | H°A° Pilotin prof. 1.50m, Ø0.20m | m3 | 0.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.34 | Excavación para Viga Fundación | m3 | 0.85 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 19.35 | H°A° Viga de encadenado | m3 | 0.85 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 20.01 | Limpieza diaria | mes | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 20.02 | Limpieza final de obra | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| TOTAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO-NETO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
| PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | RAMPA (Acceso Ala Sur) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | PINTURAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | CUBIERTA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | MARMOLERÍA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | CORTINAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | EQUIPAMIENTO OFFICE |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | INSTALACION DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | SUBSUELO - PATIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | LIMPIEZA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Superficie |  |  | m2 | 1300
|  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A